## HSX - Planilha Orçamentária Contratada
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1	Administração Local
1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	132,00	82,00	10.824,00
1.1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	5.510,05	5.510,05
1.2	Alimentação, Transporte e Ferramentas
1.2.1	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	3.368,00	1,94	6.533,92
1.2.2	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	3.368,00	1,58	5.321,44
1.2.3	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	3.368,00	1,72	5.792,96
1.2.4	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	3.368,00	0,05	168,40
1.2.5	EPI e Ferramental (10 Funcionários)	Mês	1,00	2.923,54	2.923,54
1.3	Canteiro de Obras
1.3.1	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	UN	1,00	3.914,59	3.914,59
1.3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	367,26	2.203,56
1.3.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - BDI = 16,32	MES	1,00	1.002,91	1.002,91
1.3.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - BDI = 16,32	MES	1,00	1.138,71	1.138,71
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	13,56	148,06	2.007,69
2.2	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA , PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021	H	20,00	66,78	1.335,60
2.3	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	20,00	50,24	1.004,80
2.4	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	144,52	3.468,48
3	GUARITA
3.1	Cobertura
3.1.1	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	45,78	72,89	3.336,90
3.1.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA DE APOIO. AF_11/2022	KG	16,08	46,89	753,99
3.1.3	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	28,10	23,59	662,88
3.2	Instalações Hidrossanitárias
3.2.1	Válvula de Admissão de Ar (VAA) - 6UH - Fornecimento e Instalação	UN	1,00	187,53	187,53
3.2.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	16,66	16,66
3.2.3	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	638,98	638,98
3.3	Instalações Elétricas
3.3.1	Infraestrutura
3.3.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	680,81	680,81
3.3.1.2	Interruptor Diferencial Residual - 4p 100a - 30ma	un	1,00	192,53	192,53
3.3.1.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	82,14	328,56
3.3.1.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	83,21	249,63
3.3.1.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	91,13	91,13
3.3.1.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	16,10	32,20
3.3.1.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	16,63	49,89
3.3.1.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	207,39	414,78
3.3.1.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	90,00	17,55	1.579,50
3.3.1.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00	21,49	9.670,50
3.3.1.11	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	30,00	176,10	5.283,00
3.3.1.12	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	17,00	152,75	2.596,75
3.3.1.13	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	UN	3,00	192,77	578,31
3.3.1.14	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	1,00	367,50	367,50
3.3.1.15	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	8,10	62,25	504,22
3.3.1.16	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	8,10	17,16	139,00
3.3.1.17	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	188,21	376,42
3.3.2	Iluminação
3.3.2.1	Luminária a LED tipo plafon 60x60cm 48w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso.	Un	5,00	260,70	1.303,50
3.3.2.2	Luminária a LED tipo plafon 30x30cm 36w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso.	Un	11,00	68,18	749,98
3.3.2.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	28,49	56,98
3.3.2.4	LUMINARIA DE EMERGENCIA 2XLED 1200 BATERIA SELADA SEGURIMAX	UN	1,00	242,34	242,34
3.3.2.5	LUMINARIA INDUSTRIAL PENDENTE LED HIGH BAY LIGHT 200W	UN	9,00	554,10	4.986,90
3.3.3	SPDA
3.3.3.1	Rede de aterramento unidade 4 promotorias	Un	1,00	14.961,34	14.961,34
3.4	Drenagem
3.4.1	RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 75mm	UN	2,00	52,53	105,06
3.5	Rede lógica e CFTV
3.5.1	Infraestrutura
3.5.1.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	8,00	152,75	1.222,00
3.5.1.2	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4,00	59,17	236,68
3.5.1.3	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	UN	4,00	34,12	136,48
3.5.1.4	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	14,96	8,75	130,90
3.5.2	Equipamentos
3.5.2.1	Switch 24 portas PoE 10G camada 3 (12 portas Rj45 2.5Gbe PoE+, 12 portas Rj45 1Gbe PoE+, 2 portas SFP+ 10G, Throughput Total Non-Blocking de 62 Gbps, Capacidade de Switching 124Gbps, Taxa de Encaminhamento 92Mpp), Tela Touch Modelo Ref. - Ubiquiti / USWEnterprise-24-PoE-BR - BDI = 16,32	un.	1,00	6.978,04	6.978,04
3.5.2.2	Ponto de acesso indoor WiFi 6 (802.11n/ax, MIMO 2,4GHz 2x2 e 5GHz 4x4, Throughput Agregado de 5.3 Gbps) Antena integrada, alimentação PoE, 300 clientes simultâneos, QoS com restrição de banda por usuário, proteção IP54. Modelo Ref. - Ubiquiti / U6-Pro - BDI = 16,32	UN.	1,00	1.429,57	1.429,57
3.5.2.3	Transceiver 10Gbps MultiMode (conector tipo LC, Comprimento de Onda TX / RX 850nm) Modelo Ref. - Ubiquiti / UACCOM-MM-10G-D - BDI = 16,32	UN.	2,00	623,29	1.246,58
3.5.2.4	Par de Transceiver 1Gbps SingleMode (conector tipo LC simplex, Comprimento de Onda TX 1310nm / 1550nm Comprimento de Onda RX 1550nm / 1310nm Modelo Ref. - Ubiquiti / UACCOM-SM-1G-S - BDI = 16,32	UN.	2,00	268,55	537,10
3.5.2.5	Cordão de Fibra SigleMode Simplex 3.0mm Conector LC-UPC / SC-UPC Comprimento 10mt Modelo Ref. FibrasNet - PATCH CORD LC/UPC SC/UPC SX-SM 10MT	UN	2,00	33,24	66,48
3.5.2.6	Cordão de Fibra SigleMode Simplex 3.0mm Conector LC-UPC / SC-UPC Comprimento 2mt Modelo Ref. 2flex - 2F-FPCLUSU-2M	UN.	2,00	17,48	34,96
3.6	Forro
3.6.1	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	M2	145,26	92,25	13.400,23
3.6.2	Forro Gesso Removivel Com Pelicula De Pvc Gypclean 625 x 625 x 8mm - completo - fornecimento e instalação	m²	19,61	109,41	2.145,53
3.7	Esquadrias, soleiras e peitoris
3.7.1	PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM ANTI-VANDALISMO	m²	9,48	140,86	1.335,35
3.7.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,68	827,63	1.390,42
3.7.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.375,64	1.375,64
3.7.4	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	963,41	963,41
3.8	Pintura
3.8.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	167,90	9,69	1.626,95
3.8.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	297,80	12,19	3.630,18
3.9	Louças, aparelhos e metais
3.9.1	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	208,25	208,25
3.10	Pavimentação interna
3.10.1	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	13,10	21,78	285,32
3.11	Instalação de combate a incêndio
3.11.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	891,87	891,87
3.11.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	273,28	273,28
3.11.3	PINTURA FAIXA DEMARCACAO AVISO EM PISO-(0,4m2)-EXTINTORES	UN	1,00	5,93	5,93
3.11.4	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm	UN	1,00	17,31	17,31
3.11.5	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR	UN	2,00	20,79	41,58
3.12	Acessórios
3.12.1	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	0,41	735,87	301,71
3.12.2	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	106,68	106,68
3.13	Condicionadores de ar
3.13.1	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2,00	3.352,54	6.705,08
3.13.2	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	4,44	69,81	309,96
4	ÁREA EXTERNA
4.1	Cobertura das Cancelas
4.1.1	cobertura em policarbonato para cancelas	UN.	2,00	827,65	1.655,30
4.2	Pavimentação externa
4.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	256,61	139,08	35.689,32
4.2.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	29,35	49,40	1.449,89
4.2.3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	87,35	1,39	121,42
4.2.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	131,83	24,00	3.163,92
4.2.5	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	37,99	21,99	835,40
4.2.6	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	59,69	192,06	11.464,06
4.2.7	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	228,28	32,20	7.350,62
4.2.8	REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	72,56	28,19	2.045,47
4.2.9	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	29,02	332,88	9.660,18
4.2.10	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	10,00	55,16	551,60
4.3	Grades e portões
4.3.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	37,96	524,37	19.905,09
4.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	12,53	10,09	126,43
4.3.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	205,22	40,07	8.223,17
4.3.4	Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa	un	2,00	53,44	106,88
4.3.5	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	40,00	25,68	1.027,20
4.4	Paisagismo
4.4.1	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	19,50	275,03	5.363,08
4.4.2	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	40,04	26,36	1.055,45
4.4.3	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UN	8,00	137,19	1.097,52
4.4.4	Muda de arbusto, pingo de ouro/ violeteira, h = *10 a 20* cm	un	159,00	5,30	842,70
4.4.5	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	2,00	1.581,04	3.162,08
4.5	Identidade visual
4.5.1	Brasão e Letreiros Padrão MPE/AM em backlight - Fornecimento e Instalação - BDI = 16,32	un	1,00	19.218,74	19.218,74
4.5.2	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (50x80cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	2,00	787,81	1.575,62
4.5.3	Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm	un	3,00	351,40	1.054,20
4.5.4	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	2,52	924,12	2.328,78
4.5.5	POSTE DE SINALIZACAO PARA PLACA DE TRANSITO ACO GALVANIZADO 2"x3,0m	UN	5,00	440,24	2.201,20
4.6	Iluminação
4.6.1	RELE FOTOELETRICO 1000W-127V	UN	5,00	98,74	493,70
4.6.2	Luminária em LED slim p/ iluminação púb,03 petalas,50W,lentes policarbonato,corpo alumínio,pint.anti-incrustantes, grau de prot. IP67, IK09,temp-cor 5000°K, IRC =>70%,v.útil 50.000 h,linha Street-Light (PICO-LE- LMSL-80), com poste de aço e base de concreto.	un	5,00	1.552,79	7.763,95
4.7	Fechamento
4.7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	15,00	64,02	960,30
4.7.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	30,00	46,48	1.394,40
4.7.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	30,00	12,19	365,70
4.7.4	Rede laminada vertical - 1,00 x 1,00 (altura x comprimento) - Fornecimento e instalação	m²	15,00	179,74	2.696,10
5	DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA
5.1	APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - BDI = 16,32	UN	3,00	124,04	372,12
5.2	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - BDI = 16,32	UN	1,00	94,53	94,53
5.3	Camera de TV para Sistema de Segurança VHD - 1130 Intelbras - Fornecimento e Instalação - BDI = 16,32	un	5,00	283,50	1.417,50
5.4	Câmera de Vídeo IP Bullet VIP 7250 LPR IA FT G2 Intelbras - Fornecimento e Instalação - BDI = 16,32	un	4,00	11.346,29	45.385,16
5.5	Cancela Intense BLDC 4,30 m com LED GAREN, incluindo 2 baterias, protetor contra raio, haste de aterramento e disjuntor - Fornecimento e Instalação - BDI = 16,32	un	6,00	7.838,46	47.030,76
5.6	Controlador de acesso CT 3000 4 PB Intelbras - Fornecimento e Instalação - BDI = 16,32	un	1,00	2.540,92	2.540,92
5.7	Controlador de Acesso SS 3530 MF Face Intelbras - Fornecimento e Instalação - BDI = 16,32	un	2,00	2.010,11	4.020,22
5.8	Fonte conversor automático FA 1220 12V BT 7A Intelbras - Fornecimento e Instalação - BDI = 16,32	un	1,00	457,04	457,04
5.9	Grand KZD 1000 TSI PRO Garen - Fornecimento e Instalação - BDI = 16,32	un	3,00	2.745,30	8.235,90
5.10	Poste Totem Protectm para Identificação - BDI = 16,32	un	2,00	1.357,75	2.715,50
5.11	Sinalizador LED Vermelho e Verde - Fornecimento e Instalação - BDI = 16,32	un	3,00	383,88	1.151,64
5.12	Suporte Infra Ativo 40 CM - Fornecimento e Instalação - BDI = 16,32	un	9,00	87,15	784,35
5.13	Vídeo Porteiro LV 7010HS 7 Polegadas Intelbras - Fornecimento e Instalação - BDI = 16,32	un	2,00	1.283,39	2.566,78
5.14	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 - BDI = 16,32	M	610,00	5,50	3.355,00
5.15	Cabo RF 4 MM 80% Liga Cobre + BIP Externo - Fornecimento e Instalação - BDI = 16,32	un	200,00	22,92	4.584,00
5.16	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220,00	46,82	10.300,40
6	LIMPEZA FINAL
6.1	LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA	mês	1,00	3.177,52	3.177,52
VALOR TOTAL:					444.460,70