## orcamento
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 126852.5
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 71097.93
1.1.1 | 011008 | EQUIPE DE OBRA-ENGENHEIRO/MESTRE/APONTADOR+2 VIGIAS | SBC | MES | 3 | 22425.21 | 67275.63
1.1.2 | MPAM - DIV - 002 | Kit Prevenção ao COVID-19 para Obras | PRÓPRIA | UN | 1 | 3822.3 | 3822.3
1.2 | ALIMENTAÇÃO, TANSPORTE, EPI'S E FERRAMENTAIS | [5 empty] | 39811.67
1.2.1 | MPAM - 001 | EPI e Ferramental | PRÓPRIA | Mês | 3 | 2981.12 | 8943.36
1.2.2 | MPAM 05/2016 | Taxas e Emolumentos | PRÓPRIA | un | 1 | 505.11 | 505.11
1.2.3 | 014022 | CONSUMO CAFÉ MATINAL,ALMOÇO,E VALE-TRANSPORTE PARA OPERÁRIO | SBC | DIA | 528 | 35.55 | 18770.4
1.2.4 | COMP-338425 | Complementares (Cursos, Exames e Seguros) | PRÓPRIA | H | 12202.95 | 0.95 | 11592.8
1.3 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 15942.9
1.3.1 | MPAM-003 | Mobilização e desmobilização de equipamentos via fluvial - Manaus / Coari 842 km (ida e volta), balsa fretada c/ empurrador de 315HP p/ 500 ton |  | t | 25 | 286.96 | 7174
1.3.2 | MPAM-004 | Transporte de insumos via fluvial - Manaus / Coari 842 km (ida), balsa fretada c/ empurrador de 315HP p/ 500 ton |  | t | 35 | 250.54 | 8768.9
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 35770.85
2.1 | TERRENO | [5 empty] | 4254.54
2.1.1 | 00020193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | SINAPI | M2XMES | 86.4 | 4.27 | 368.93
2.1.2 | 00010527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | SINAPI | MXMES | 18 | 12.84 | 231.12
2.1.3 | 000301 | PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES | SBC | M2 | 188.57 | 19.38 | 3654.49
2.2 | INFRAESTRUTURA DO CANTEIRO | [5 empty] | 31516.31
2.2.1 | S06096 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | ORSE | UN | 1 | 521.27 | 521.27
2.2.2 | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | SINAPI | M2 | 12 | 521.43 | 6257.16
2.2.3 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | ORSE | un | 1 | 11678.53 | 11678.53
2.2.4 | 00010778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | SINAPI | MES | 3 | 874.38 | 2623.14
2.2.5 | S04657 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m | ORSE | mês | 3 | 699.51 | 2098.53
2.2.6 | 016500 | PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS | SBC | M2 | 4.5 | 406.63 | 1829.84
2.2.7 | I041005 | PROJETOS EXECUTIVOS COMPLETOS (ARQ, HIDROSAN, ELE/LOG/SPDA, EST) | SBC | M2 | 188.57 | 19.38 | 3654.49
2.2.8 | S09416 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | ORSE | un | 1 | 2853.35 | 2853.35
3 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGENS E DESMONTAGENS | [5 empty] | 2527.21
3.1 | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 1667.93
3.1.1 | S10963 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento | ORSE | m3 | 108.66 | 15.35 | 1667.93
3.2 | REMOÇÕES | [5 empty] | 859.28
3.2.1 | COMP-97220309 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 | PRÓPRIA | m³ | 51.3 | 16.75 | 859.28
4 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 8628
4.1 | ESCAVAÇÃO, ATERRO E REATERRO | [5 empty] | 258.09
4.1.1 | 020167 | ESCAVACAO MANUAL VALA BALDRAME 0,6x0,6x0,20m SAPATA CORRIDA | SBC | M | 6.04 | 42.73 | 258.09
4.2 | CONCRETO P/ FUNDAÇÃO | [5 empty] | 8369.91
4.2.1 | FORMA | [5 empty] | 2615.12
4.2.1.1 | 030067 | FORMA DE MADEIRA PARA SAPATAS | SBC | M2 | 4.8 | 77.83 | 373.58
4.2.1.2 | 030300 | FORMA DE MADEIRA PARA VIGAS BALDRAME-INCLUSIVE DESMOLDAGEM | SBC | M2 | 27.48 | 81.57 | 2241.54
4.2.2 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % | [5 empty] | 528.71
4.2.2.1 | 040142 | ACO CA-50 MEDIO CORTADO E DOBRADO-COLOCADO EM FORMAS(M0) | SBC | KG | 581 | 0.91 | 528.71
4.2.3 | CONCRETO EM FUNDAÇÃO (SAPATAS E VIGAS BALDRAME) | [5 empty] | 5226.08
4.2.3.1 | COMP-626526 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | PRÓPRIA | M³ | 6.72 | 777.69 | 5226.08
5 | SUPRAESTRUTURA | [5 empty] | 47278.78
5.1 | PILARES | [5 empty] | 3481.79
5.1.1 | FORMA | [5 empty] | 1311.29
5.1.1.1 | 040251 | FORMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO DE PILARES E PORTICOS | SBC | M2 | 13.2 | 99.34 | 1311.29
5.1.2 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE PERDAS | [5 empty] | 1421.08
5.1.2.1 | 040476 | ACO CA-50 COM FORNECIMENTO/CORTE/DOBRA E COLOCACAO EM FORMAS | SBC | KG | 67.5 | 14.89 | 1005.08
5.1.2.2 | 040477 | ACO CA-60 MEDIO 3,4mm A 9,5mm-CORTE E DOBRA EM FORMAS | SBC | KG | 32 | 13 | 416
5.1.3 | CONCRETO SUPRAESTRUTURA | [5 empty] | 749.42
5.1.3.1 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 1.26 | 478.62 | 603.06
5.1.3.2 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | SINAPI | M3 | 1.26 | 116.16 | 146.36
5.2 | VIGAS | [5 empty] | 17228.34
5.2.1 | FORMAS | [5 empty] | 8783.68
5.2.1.1 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 92.89 | 94.56 | 8783.68
5.2.2 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE PERDAS | [5 empty] | 5649.2
5.2.2.1 | 040476 | ACO CA-50 COM FORNECIMENTO/CORTE/DOBRA E COLOCACAO EM FORMAS | SBC | KG | 170.61 | 14.89 | 2540.38
5.2.2.2 | 040477 | ACO CA-60 MEDIO 3,4mm A 9,5mm-CORTE E DOBRA EM FORMAS | SBC | KG | 239.14 | 13 | 3108.82
5.2.3 | CONCRETO SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 2795.46
5.2.3.1 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | SINAPI | M3 | 4.7 | 116.16 | 545.95
5.2.3.2 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 4.7 | 478.62 | 2249.51
5.3 | LAJES | [5 empty] | 23394.85
5.3.1 | FORMAS | [5 empty] | 2378.37
5.3.1.1 | 92522 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 114.51 | 20.77 | 2378.37
5.3.2 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE PERDAS | [5 empty] | 12891.78
5.3.2.1 | 040476 | ACO CA-50 COM FORNECIMENTO/CORTE/DOBRA E COLOCACAO EM FORMAS | SBC | KG | 352 | 14.89 | 5241.28
5.3.2.2 | 040477 | ACO CA-60 MEDIO 3,4mm A 9,5mm-CORTE E DOBRA EM FORMAS | SBC | KG | 588.5 | 13 | 7650.5
5.3.3 | CONCRETO SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 8124.7
5.3.3.1 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | SINAPI | M3 | 13.66 | 116.16 | 1586.75
5.3.3.2 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 13.66 | 478.62 | 6537.95
5.4 | VERGAS E CONTRA-VERGAS | [5 empty] | 3173.8
5.4.1 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 22.82 | 70.76 | 1614.74
5.4.2 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 22.82 | 68.32 | 1559.06
6 | COBERTURA | [5 empty] | 77103.44
6.1 | ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA | [5 empty] | 18552.16
6.1.1 | 92593 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1795.95 | 10.33 | 18552.16
6.2 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA | [5 empty] | 50465.23
6.2.1 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 152.13 | 314.37 | 47825.11
6.2.2 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 16.67 | 47.52 | 792.16
6.2.3 | 100512 | CUMEEIRA UNIVERSAL ECOLOGICA 52X200CM MARROM | SBC | M | 14.47 | 127.71 | 1847.96
6.3 | DREANAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 8086.05
6.3.1 | 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 60.6 | 53.24 | 3226.34
6.3.2 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 62.4 | 77.88 | 4859.71
7 | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 46103.42
7.1 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | [5 empty] | 13017.02
7.1.1 | 87504 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 179.84 | 66.91 | 12033.09
7.1.2 | 87493 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 10.71 | 91.87 | 983.93
7.2 | ALVENARIA - VEDAÇÃO - MURO | [5 empty] | 33086.4
7.2.1 | S07763 | Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm, montante em perfil seção quadrada de 1" vertical espaç.3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4", incl.portão, mureta h=50cm em alv.bloco e=19cm, chapiscada e rebocada. | ORSE | m2 | 60 | 551.44 | 33086.4
8 | REVESTIMENTO | [5 empty] | 57944.13
8.1 | REVESTIMENTO INTERNO | [5 empty] | 17080.87
8.1.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 234.67 | 3.3 | 774.41
8.1.2 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 115.99 | 64.25 | 7452.36
8.1.3 | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M2 | 234.67 | 37.73 | 8854.1
8.2 | REVESTIMENTO EXTERNO | [5 empty] | 40863.26
8.2.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 330 | 3.3 | 1089
8.2.2 | S07604 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 | ORSE | m2 | 29.68 | 91.71 | 2721.95
8.2.3 | S11099 | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem - Obra do Centro de Convenções de Sergipe | ORSE | m2 | 71.47 | 262.5 | 18760.88
8.2.4 | COMP-835743 | Estrutura metálica de suporte para ACM | PRÓPRIA | m² | 71.47 | 81.72 | 5840.53
8.2.5 | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M2 | 330 | 37.73 | 12450.9
9 | FORRO | [5 empty] | 27937.55
9.1 | FORRO DE PVC | [5 empty] | 27937.55
9.1.1 | S05045 | Forro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabil ou similar, inclusive estrutura de fixação (perfís), instalado | ORSE | m2 | 146.5 | 190.7 | 27937.55
10 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 64900.87
10.1 | PORTAS | [5 empty] | 32358.71
10.1.1 | PORTAS DE MADEIRA | [5 empty] | 11215.48
10.1.1.1 | COMP-566236 | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | Un | 1 | 783.91 | 783.91
10.1.1.2 | COMP-822030 | PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,90x2,10m-CORRER-LISA | PRÓPRIA | un | 1 | 1687.17 | 1687.17
10.1.1.3 | 100675 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 12 | 617.48 | 7409.76
10.1.1.4 | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 4 | 111.22 | 444.88
10.1.1.5 | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 8 | 111.22 | 889.76
10.1.2 | PORTAS DE VIDRO | [5 empty] | 6175.19
10.1.2.1 | COMP-816216 | Porta de Vidro Temperado 10mm de Abrir 02 Folhas Porta Entrada Auxiliar e Bandeiras Mais Visor | PRÓPRIA | un | 1 | 6175.19 | 6175.19
10.1.3 | PORTÃO DE ENROROLAR AUTOMÁTICO - TRANSVISION | [5 empty] | 10896.02
10.1.3.1 | 74136/003 | PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA TRANVISION, LARGA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA AUTOMÁTICA | SINAPI | M2 | 10.44 | 1043.68 | 10896.02
10.1.4 | PORTAS DE ALUMÍNIO | [5 empty] | 4072.02
10.1.4.1 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 6.53 | 528.53 | 3451.3
10.1.4.2 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 1.47 | 422.26 | 620.72
10.2 | JANELAS | [5 empty] | 15633.73
10.2.1 | JANELAS DE ALUMÍNIO E VIDRO | [5 empty] | 15633.73
10.2.1.1 | 150066 | VIDRO LAMINADO INCOLOR 12mm COM ARMACAO ALUMINIO/FERRO | SBC | M2 | 1.31 | 828.35 | 1085.14
10.2.1.2 | COMP-807451 | PAINEL DE VIDRO FIXO TEMPERADO FUMMÊ 10MM, INCLUSIVE FERRAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | M² | 2.8 | 1190.46 | 3333.29
10.2.1.3 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 13.8 | 487.94 | 6733.57
10.2.1.4 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 14.46 | 309.94 | 4481.73
10.3 | GRADES | [5 empty] | 8326.66
10.3.1 | 023310 | FORNECIMENTO E COLOCACAO GRADES DE FERRO EM PORTAS E JANELAS | SBC | M2 | 54.21 | 153.6 | 8326.66
10.4 | INSULFILM ANTI-VANDALISMO | [5 empty] | 733.38
10.4.1 | COMP-648626 | PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM ANTI-VANDALISMO | PRÓPRIA | m² | 5.6 | 130.96 | 733.38
10.5 | PERSINAS | [5 empty] | 6486.13
10.5.1 | COMP-066495 | Fornecimento e instalação de persianas de PVC texturizado, no modelo vertical, na cor Marfim, com lâminas de 9 mm de largura, acolhíveis e articuláveis para ambos os lados. Com movimento giratório em 180 graus, com trilho de alumínio anodizado, recolhimento das lâminas com corda nylon e corrente de polipropileno (para conexão inferior das lâminas) | PRÓPRIA | m² | 43.84 | 147.95 | 6486.13
10.6 | ESPELHOS | [5 empty] | 1362.26
10.6.1 | 190464 | ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO | SBC | M2 | 2.84 | 479.67 | 1362.26
11 | SOLEIRAS E PEITORIS | [5 empty] | 4090.54
11.1 | SOLEIRAS | [5 empty] | 1613.25
11.1.1 | S02266 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | ORSE | m | 20.8 | 77.56 | 1613.25
11.2 | PEITORIS | [5 empty] | 2163.56
11.2.1 | 130119 | PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm | SBC | M | 23.4 | 92.46 | 2163.56
11.3 | BALCÃO DE ATENDIMENTO | [5 empty] | 313.73
11.3.1 | 190404 | BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL 3cm | SBC | M2 | 0.42 | 746.98 | 313.73
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 38990.18
12.1 | REDES DE ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 5460.02
12.1.1 | S01488 | Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 1/2" | ORSE | un | 2 | 25.2 | 50.4
12.1.2 | S01222 | Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 1/2" | ORSE | un | 4 | 17.31 | 69.24
12.1.3 | S01134 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | ORSE | un | 4 | 5.56 | 22.24
12.1.4 | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 44.2 | 5.61 | 247.96
12.1.5 | 00006034 | REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM | SINAPI | UN | 2 | 14.73 | 29.46
12.1.6 | 89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 4 | 3.35 | 13.4
12.1.7 | 89438 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 4 | 4.84 | 19.36
12.1.8 | 052951 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS COM TAMPA | SBC | UN | 2 | 1337.65 | 2675.3
12.1.9 | COMP-176591 | Fornecimento e Instalação de Caixas d'água | PRÓPRIA | un | 1 | 2332.66 | 2332.66
12.2 | MATERIAL NECESSÁRIO PARA EXECUTAR A REDE DE DISTRIBUIÇÃO | [5 empty] | 4883.79
12.2.1 | S01050 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 40mm x 11/4" | ORSE | un | 8 | 45.76 | 366.08
12.2.2 | 89538 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 18 | 2.9 | 52.2
12.2.3 | S01080 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 20mm | ORSE | un | 9 | 11.56 | 104.04
12.2.4 | 89499 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 2 | 16.29 | 32.58
12.2.5 | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 8 | 12.1 | 96.8
12.2.6 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 2 | 10.99 | 21.98
12.2.7 | 89618 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1 | 12.28 | 12.28
12.2.8 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 17 | 5.66 | 96.22
12.2.9 | 89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 5 | 9.15 | 45.75
12.2.10 | S01168 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | ORSE | un | 5 | 7.1 | 35.5
12.2.11 | S01170 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | ORSE | un | 5 | 19.42 | 97.1
12.2.12 | 00011676 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO | SINAPI | UN | 5 | 64.3 | 321.5
12.2.13 | S01030 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") | ORSE | m | 85 | 32.55 | 2766.75
12.2.14 | S01028 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | ORSE | m | 75.91 | 11 | 835.01
12.3 | EQUIPAMENTOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇAO) | [5 empty] | 3653.12
12.3.1 | COMP-505544 | Sistema de reuso de água da chuva | PRÓPRIA | un | 1 | 3653.12 | 3653.12
12.4 | POÇO D´AGUA | [5 empty] | 24993.25
12.4.1 | 220496 | Poço Tubular d= 6" - prof.= 30m | SEDOP | UN | 1 | 24993.25 | 24993.25
13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [5 empty] | 17379.32
13.1 | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO | [5 empty] | 7632.46
13.1.1 | 89812 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 6 | 46.03 | 276.18
13.1.2 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 4 | 5.1 | 20.4
13.1.3 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 2 | 7.88 | 15.76
13.1.4 | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 3 | 5.02 | 15.06
13.1.5 | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 2 | 15.56 | 31.12
13.1.6 | S04280 | Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha | ORSE | un | 5 | 32.25 | 161.25
13.1.7 | S09365 | Caixa sifonada em pvc,150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega | ORSE | un | 1 | 69.98 | 69.98
13.1.8 | S01666 | Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm | ORSE | un | 4 | 9.77 | 39.08
13.1.9 | S01595 | Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | ORSE | un | 4 | 13.05 | 52.2
13.1.10 | I02014 | Sifão cromado para lavatório, DECA ref.1680C 1 x 1 1/2 ou similar | ORSE | un | 4 | 152.74 | 610.96
13.1.11 | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 8.35 | 37.04 | 309.28
13.1.12 | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 20.35 | 57.36 | 1167.28
13.1.13 | 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 32.8 | 53.24 | 1746.27
13.1.14 | 00035277 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA | SINAPI | UN | 1 | 525.48 | 525.48
13.1.15 | COMP-597467 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | PRÓPRIA | UN | 8 | 324.02 | 2592.16
13.2 | REDE DE ESGOTO(FOSSA E SUMIDORO) | [5 empty] | 9746.86
13.2.1 | 00039367 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969) | SINAPI | UN | 1 | 4504.2 | 4504.2
13.2.2 | 00039363 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229) | SINAPI | UN | 1 | 5242.66 | 5242.66
14 | APARELHOS E METAIS | [5 empty] | 14789.17
14.1 | APARELHOS | [5 empty] | 10717.31
14.1.1 | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2 | 659.26 | 1318.52
14.1.2 | 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | SINAPI | UN | 2 | 591.1 | 1182.2
14.1.3 | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 968.27 | 968.27
14.1.4 | COMP-049177 | BANCADA DE GRANITO COM CUBA DE SEMIENCAIXE E ACESSÓRIOS | PRÓPRIA | UN | 2 | 1757.02 | 3514.04
14.1.5 | COMP-620239 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *45 X *35CM OU EQUIVALENTE, PARA BANHEIRO PNE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | un | 2 | 1009.36 | 2018.72
14.1.6 | 86889 | BANCADA DE GRANITO SÃO GABRIEL POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M COM PIA e ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 1715.56 | 1715.56
14.2 | METAIS | [5 empty] | 4071.86
14.2.1 | S89987S | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 | ORSE | un | 4 | 81.43 | 325.72
14.2.2 | COMP-678754 | Kit de acessórios para banheiros | PRÓPRIA | Un | 4 | 286.18 | 1144.72
14.2.3 | COMP-218015 | Conjunto Acessórios para Banheiro PNE | PRÓPRIA | CONJ | 2 | 1300.71 | 2601.42
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 178678.13
15.1 | REDE ELÉTRICA | [5 empty] | 52030.72
15.1.1 | 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | SINAPI | UN | 73 | 67.69 | 4941.37
15.1.2 | 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | SINAPI | UN | 29 | 136.5 | 3958.5
15.1.3 | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | SINAPI | UN | 22 | 125.09 | 2751.98
15.1.4 | I02995 | Cabo cobre flexível, isolado, 4,0mm2 - 450/750V / 70º | ORSE | m | 337.94 | 4.49 | 1517.35
15.1.5 | S11138 | Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 26,6 e 38,1 kw - Rev 01 | ORSE | un | 1 | 3170.28 | 3170.28
15.1.6 | 065455 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 630A DWP630L-630-3 WEG | SBC | UN | 1 | 1662.2 | 1662.2
15.1.7 | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E TERRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 2 | 3703.68 | 7407.36
15.1.8 | S11301 | Luminária em LED slim p/ iluminação púb,03 petalas,50W,lentes policarbonato,corpo alumínio,pint.anti-incrustantes, grau de prot. IP67, IK09,temp-cor 5000°K, IRC =>70%,v.útil 50.000 h,linha Street-Light (PICO-LE- LMSL-80), com poste de aço e base de concreto. | ORSE | un | 4 | 1344.81 | 5379.24
15.1.9 | CP-7504-COMP-385492 | Alimentação quadro de entrada (95F + 70T) | PRÓPRIA | Un | 1 | 4717.44 | 4717.44
15.1.10 | 060637 | ARANDELA 5 VIDROS EXTERNA MURO PAREDE ALUMINIO BRANCO+PAR 20 | SBC | UN | 8 | 108.73 | 869.84
15.1.11 | COMP-405043 | Refletor LED de 150w | PRÓPRIA | Un | 4 | 248.01 | 992.04
15.1.12 | COMP-194107 | Luminária a LED tipo plafon 60x60cm 48w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso. | PRÓPRIA | Un | 34 | 258.69 | 8795.46
15.1.13 | CP-9013-COMP-194107 | Luminária a LED tipo plafon 30x60cm 48w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso. | PRÓPRIA | Un | 12 | 301.43 | 3617.16
15.1.14 | COMP-488982 | Luminária a LED tipo plafon 30x30cm 36w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso. | PRÓPRIA | Un | 14 | 66.16 | 926.24
15.1.15 | COMP-38937570 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | SINAPI | UN | 7 | 189.18 | 1324.26
15.2 | REDE LÓGICA DE DADOS E VOZ/ CFTV E TV /SOM | [5 empty] | 11824.43
15.2.1 | COMP-849515 | Entrada Rede de Fibra Informática | PRÓPRIA | Un | 1 | 936.06 | 936.06
15.2.2 | 059455 | PONTO DE REDE - INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, ELETRODUTO, CABO, CX 2" x 4" + 2 TOMADAS RJ-45 KEYSTONE E CERTIFICAÇÃO DO PONTO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | SBC | UN | 21 | 411.31 | 8637.51
15.2.3 | COMP-363325 | QUADRO TELEFÔNICO COMPLETO 40x40x13cm | PRÓPRIA | Un | 1 | 2250.86 | 2250.86
15.3 | SISTEMA DE PROTEÇÃO (ATERRAMENTO) | [5 empty] | 12256.84
15.3.1 | COMP-647332 | Aterramento com Cx. de aterramento | PRÓPRIA | Un | 1 | 3912.67 | 3912.67
15.3.2 | COMP-747559 | Rede de aterramento unidade 4 promotorias | PRÓPRIA | Un | 1 | 8344.17 | 8344.17
15.4 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 102566.14
15.4.1 | EQUIPAMENTOS LOGICA E TELEFONIA | [5 empty] | 17329.68
15.4.1.1 | S08493 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" x 44U x 670mm - INCLUSIVE ACESSÓRIOS - BDI = 17,75 | ORSE | un | 1 | 7349.52 | 7349.52
15.4.1.2 | COMP-504603 | Switch Hp 24 Portas 1920s-48g Jl386a 10/100/1000 4sfp Poe - BDI = 17,75 | PRÓPRIA | Un | 1 | 3363.45 | 3363.45
15.4.1.3 | COMP-945137 | Nobreak 1.5Kva Apc Smc1500I2U-Br Lcd Mono 230V para Rack - BDI = 17,75 | PRÓPRIA | Un | 1 | 2488.45 | 2488.45
15.4.1.4 | I058894 | ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK AC1750 DUAL BAND EAP245 - BDI = 17,75 | SBC | UN | 2 | 1126.1 | 2252.2
15.4.1.5 | COMP-651505 | Central Telefônica Pabx Ip Intelbras Cip 850 Gateway Voip - BDI = 17,75 | PRÓPRIA | Un | 1 | 1876.06 | 1876.06
15.4.2 | SEGURANÇA (INFRA-ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS) | [5 empty] | 42841.29
15.4.2.1 | MPAM-INFO002 | Fornecimento e instalação de sistema CFTV com câmeras e 32 Canais - BDI = 17,75 | PRÓPRIA | un | 1 | 14724.35 | 14724.35
15.4.2.2 | S04713 | Concertina em aço galvanizado, espiral de Ø = 450mm, 3 clipes p/ espiral, lâmina de 30mm e fio interno de 2,50mm, incluisive instalação | ORSE | m | 130 | 41.07 | 5339.1
15.4.2.3 | COMP-058422 | Porta detectora de metais - fornecimento e instalação - BDI = 17,75 | PRÓPRIA | un | 1 | 8915.9 | 8915.9
15.4.2.4 | COMP-967096 | FECHAMENTO PORTARIA VIDRO BLINDEX 10mm PIVOTANTE COM PORTA PARA PNE | PRÓPRIA | m2 | 6.03 | 2298.83 | 13861.94
15.4.3 | ENERGIA AUXILIAR | [5 empty] | 15565.48
15.4.3.1 | COMP-318779 | Gerador de energia Solar Grid-tie para conexão a rede pública (140~160kWh/mês) - BDI = 17,75 | PRÓPRIA | un | 1 | 15565.48 | 15565.48
15.4.4 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO/EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 26829.69
15.4.4.1 | 00039551 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - BDI = 17,75 | SINAPI | UN | 3 | 1861.47 | 5584.41
15.4.4.2 | 00039555 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - BDI = 17,75 | SINAPI | UN | 2 | 2134.7 | 4269.4
15.4.4.3 | 00039548 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - BDI = 17,75 | SINAPI | UN | 3 | 3166.42 | 9499.26
15.4.4.4 | 00039557 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - BDI = 17,75 | SINAPI | UN | 1 | 7476.62 | 7476.62
16 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 1873.34
16.1 | ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA INCENDIO | [5 empty] | 1873.34
16.1.1 | S11853 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | ORSE | Un | 6 | 53.62 | 321.72
16.1.2 | I11558 | Fita de demarcação PVC 15mmx50m - (amarela, vermelha, branca, preta, etc.) | ORSE | m | 16 | 0.51 | 8.16
16.1.3 | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | SINAPI | UN | 2 | 181.31 | 362.62
16.1.4 | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | SINAPI | UN | 2 | 590.42 | 1180.84
17 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 93004.18
17.1 | PISO - INTERNO | [5 empty] | 22341.56
17.1.1 | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 150.58 | 96.84 | 14582.17
17.1.2 | S10866 | Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 60cm | ORSE | m2 | 150.58 | 5.71 | 859.81
17.1.3 | 94782 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 7CM. AF_10/2014 | SINAPI | M2 | 150.58 | 45.82 | 6899.58
17.2 | PISO - EXTERNO | [5 empty] | 70662.62
17.2.1 | 94998 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 186.48 | 122.65 | 22871.77
17.2.2 | 92404 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 355 | 85.11 | 30214.05
17.2.3 | 00036178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | SINAPI | UN | 111 | 14.79 | 1641.69
17.2.4 | 92392 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 62.1 | 142.74 | 8864.15
17.2.5 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 219 | 9.54 | 2089.26
17.2.6 | 94268 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | SINAPI | M | 14.85 | 54.45 | 808.58
17.2.7 | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | SINAPI | M | 80.64 | 51.75 | 4173.12
18 | PINTURA | [5 empty] | 35229.42
18.1 | S07695 | Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com barras chata 1 1/4" x 3/16", em módulos 16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez) | ORSE | m2 | 47.5 | 22.36 | 1062.1
18.2 | S08146 | Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01 | ORSE | m2 | 411.51 | 33.87 | 13937.84
18.3 | S02295 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 | ORSE | m2 | 571.2 | 33.87 | 19346.54
18.4 | S03738 | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1 | ORSE | m2 | 75.71 | 10.78 | 816.15
18.5 | 102209 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 3.78 | 4.86 | 18.37
18.6 | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 3.78 | 12.81 | 48.42
19 | DRENAGEM | [5 empty] | 28506.15
19.1 | 055360 | CAIXA DRENAGEM 1,60x1,60x0,85m EM ALVENARIA, FUNDO CONCRETO | SBC | UN | 7 | 2047.55 | 14332.85
19.2 | 055358 | CAIXA DRENAGEM EM CONCRETO 1,75x1,75x0,95m | SBC | UN | 1 | 4049.52 | 4049.52
19.3 | 055358 | CAIXA DRENAGEM EM CONCRETO 1,75x1,75x1,25m | SBC | UN | 1 | 5916.22 | 5916.22
19.4 | 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 79.03 | 53.24 | 4207.56
20 | IDENTIFICAÇÃO VISUAL | [5 empty] | 14180.64
20.1 | 00010849 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX *60X 70*CM - BDI = 17,75 | SINAPI | UN | 1 | 1271.71 | 1271.71
20.2 | S10719 | Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm | ORSE | Un | 13 | 52.83 | 686.79
20.3 | S10769 | Logomarca do MPAM, confecionada em ACM, med. Ø 1.750,00mm para a fixação em fachada - Fornecimento e instalação | ORSE | un | 1 | 5775.75 | 5775.75
20.4 | I11392 | Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) | ORSE | m2 | 0.78 | 154.75 | 120.71
20.5 | COMP-316951 | letras em chapa de aço galvanizado pintada em cor padrão do MP/AM - block letter de 10 a 20 cm - fornecimento e instalação | PRÓPRIA | un | 102 | 19.21 | 1959.42
20.6 | S10563 | Mapa tátil em ferro fundido medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha | ORSE | un | 1 | 4366.26 | 4366.26
21 | LIMPEZA | [5 empty] | 3993.91
21.1 | 210023 | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | SBC | M2 | 188.57 | 21.18 | 3993.91
22 | PAISAGISMO | [5 empty] | 4450.39
22.1 | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | SINAPI | UN | 8 | 380.78 | 3046.24
22.2 | COMP-000315 | PLANTIO DE MINI - PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 1,00 M | PRÓPRIA | UN | 5 | 280.83 | 1404.15
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 662618.11
[5 empty] | VALOR ENCARGOS: |  | 68070.59
[5 empty] | VALOR BDI: |  | 186765.01
[5 empty] | VALOR BDI DIFERENCIADO: |  | 12758.41
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 930212.12
Novecentos e Trinta Mil Duzentos e Doze reais e Doze centavos