## orcamento
1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1.1. 011008 - EQUIPE DE OBRA-ENGENHEIRO/MESTRE/APONTADOR+2 VIGIAS (MES)
QTD
Tempo de Obra | 6 | 6 | 6
6
1.2. ALIMENTAÇÃO, TANSPORTE, EPI'S E FERRAMENTAIS
1.2.1. MPAM - 001 - EPI e Ferramental (Mês)
QTD
Tempo de obra (mês) | 6 | 6 | 6
6
1.2.2. MPAM - 002 - Taxas e Emolumentos (un)
QTD
Taxas de serviços unica | 1 | 1 | 1
1
1.2.3. CP-6211-014022 - CONSUMO CAFÉ MATINAL,ALMOÇO,E VALE-TRANSPORTE PARA OPERÁRIO (DIA)
QTD
10 func x 22 dias x 6 meses | 10*22*6 | 1320 | 1320
1320
1.2.4. COMP-338425 - Complementares (Cursos, Exames e Seguros) (H)
QTD
Conforme curva ABC mão de obra | 36967,99 | 36967.99 | 36967.99
36967.99
1.3. MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO
1.3.1. 100948 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)
QTD
Transporte de Insumos e ferramental para obra | 80*103 | 8240 | 8240
8240
2. SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1. SERVIÇOS DE APOIO
2.1.1. 00020193 - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO (M2XMES)
QTD
(Quatro torres com 4 metros de altura) x tempo de uso | 16*3 | 48 | 48
48
2.1.2. 016500 - PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS (M2)
QTD
Placa da Obra | 2*3 | 6 | 6
6
2.1.3. 000855 - PROJETO EXECUTIVO ARQUI/ESTRUT/INSTAL.GERAL- EDIFICACAO (M2)
QTD
Área Construída | 528,47 | 528.47 | 528.47
528.47
2.2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
2.2.1. 012075 - INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO (PT)
QTD
Rede de esgoto Provisória | 2 | 2 | 2
2
2.2.2. CP-41598-63290965 - ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA (UN)
QTD
Fornecimento de energia para obra | 1 | 1 | 1
1
2.2.3. 99059 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M)
QTD
Referente à Edificação | 22,01+30+12,71+9,91+12,51+10,15 | 97.29 | 97.29
Referente à guarita | (3,45*2)+(2,5*2) | 11.9 | 11.9
Lixeira | (1,35*2)+(2,63*2) | 7.96 | 7.96
117.15
2.2.4. S11703 - Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado (m2)
QTD
Barracão para oficinas | 35 | 35 | 35
35
2.2.5. 98459 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (M2)
QTD
Perímetro do terreno x h | 196,17*2 | 392.34 | 392.34
392.34
2.2.6. 00010777 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (MES)
QTD
Tempo de Obra | 6 | 6 | 6
6
2.2.7. S04657 - Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 (mês)
QTD
Tempo de obra | 6 | 6 | 6
6
2.3. SERVIÇOS EM TERRA
2.3.1. C4919 - LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (M2)
QTD
ÀREA TOTAL DO TERRENO - DOC LEGAL | 2195 | 2195 | 2195
2195
2.3.2. 021809 - ATERRO COMPACTADO COM TANDEN/TRATOR MOTONIVELADORA (M3)
QTD
Projeto | 694,83-122,37 | 572.46 | 572.46
572.46
2.3.3. 020640 - REMOCAO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO (M3)
QTD
Retirada de materaial do terreno | 2195*0,5 | 1097.5 | 1097.5
1097.5
3. INFRAESTRUTURA
3.1. ESCAVAÇÕES, ATERRO E REATERRO
3.1.1. 96523 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 (M3)
QTD
Sapatas | 34*1,3*0,9*1,5 | 59.67 | 59.67
59.67
3.1.2. COMP-905643 - ATERRO/REATERRO ARGILA GC >100% PROCTOR NORMAL (m³)
QTD
Aterro aplicado no terreno | 20*64,38*1 | 1287.6 | 1287.6
1287.6
3.1.3. 021121 - CONTENCAO MURO EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19x19x39cm (M2)
QTD
Muro de contenção aterro | (84,38*1,5) | 126.57 | 126.57
126.57
3.1.4. 96527 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 (M3)
QTD
Vigas Baldrame- EDIFICAÇÃO | 201,4*0,15 | 30.21 | 30.21
Vigas Baldrame-MURO | 201,4*0,15 | 30.21 | 30.21
60.42
3.1.5. 101616 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)
QTD
Referente às Fundações | 1,3*0,9*28 | 32.76 | 32.76
32.76
3.1.6. 97915 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)
QTD
Transporte de entulho | 60 | 60 | 60
60
3.2. CONCRETO PARA FUNDAÇÃO
3.2.1. FORMAS
3.2.1.1. 030310 - FORMA PARA FUNDACAO EM TABUAS DE MADEIRA E ESCORAS (M2)
QTD
Fôrmas Laterais | (1,35*2*(1,3+0,9)+(0,37+0,15)*2*0,6)*50 | 328.2 | 328.2
328.2
3.2.2. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE PERDAS
3.2.2.1. 92919 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
QTD
CA-50 DE 10.0 MM Consumo estimado | 80*44,31 | 3544.8 | 3544.8
3544.8
3.2.3. CONCRETO PARA FUNDAÇÃO
3.2.3.1. 94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)
QTD
Consumo estimado - sapata/bloco | 50*(0,9*1,3)*0,05 | 2.93 | 2.93
Consumo estimado - viga_baldrame | 301,1*0,05*0,15 | 2.26 | 2.26
5.19
3.2.3.2. 94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)
QTD
Consumo estimado - sapata/bloco | 0,57*50 | 28.5 | 28.5
Consumo estimado - viga_baldrame | 301,10*0,35*0,15 | 15.81 | 15.81
44.31
3.2.3.3. 172259 - MURO DE ARRIMO E CONTENCAO CONCRETO 18MPa h=1,5m 1,20m3 (M)
QTD
Muro de contenção na divisa do terreno | 72 | 72 | 72
72
4. SUPRAESTRUTURA
4.1. VIGAS
4.1.1. FORMAS
4.1.1.1. 92270 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)
QTD
Consumo estimado | 301,1*(0,3+0,3+0,15) | 225.83 | 225.83
225.83
4.1.1.2. 92448 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)
QTD
Mesma quantidade da fabricação | 301,1*(0,3+0,3+0,15) | 225.83 | 225.83
225.83
4.1.2. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE PERDAS
4.1.2.1. 92775 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
QTD
Consumo estimado | 15,81*17,47 | 276.2 | 276.2
276.2
4.1.2.2. 92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
QTD
Consumo estimado | 12,56*15,81 | 198.57 | 198.57
198.57
4.1.2.3. 92777 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
QTD
Consumo estimado | 15,81*16,12 | 254.86 | 254.86
254.86
4.1.2.4. 92778 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
QTD
Consumo estimado | 15,81*11,45 | 181.02 | 181.02
181.02
4.1.2.5. 92779 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
QTD
Consumo estimado | 15,81*11,15 | 176.28 | 176.28
176.28
4.1.3. CONCRETO SUPERESTRUTURA
4.1.3.1. 92873 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3)
QTD
Conforme volume de concreto | 15,81 | 15.81 | 15.81
15.81
4.1.3.2. 94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)
QTD
Consumo estimado | 301,1*0,15*0,35 | 15.81 | 15.81
15.81
4.2. PILARES
4.2.1. FORMAS
4.2.1.1. 92269 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 (M2)
QTD
Perímetro pilares x Nº de Pilares x Altura média pilares | ((0,37+0,15)*2) * 50 * 3,5 | 182 | 182
182
4.2.1.2. 92413 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)
QTD
Monstagem das Formas dos Pilares Mesma quantidade da fabricação | ((0,37+0,15)*2) * 50 * 3,5 | 182 | 182
182
4.2.2. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE PERDAS
4.2.2.1. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
QTD
Consumo estimado pilares | 9,71*22,93 | 222.65 | 222.65
222.65
4.2.2.2. 92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
QTD
Consumo estimado pilares | 9,71*22,93 | 222.65 | 222.65
222.65
4.2.2.3. 92778 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
QTD
Consumo estimado pilares | 9,71*49,02 | 475.98 | 475.98
475.98
4.2.2.4. 92779 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
QTD
Conforme Projeto | 9,71*60,49 | 587.36 | 587.36
587.36
4.2.2.5. 92780 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
QTD
Conforme Projeto | 9,71*30,98 | 300.82 | 300.82
300.82
4.2.3. CONCRETO SUPERESTRUTURA
4.2.3.1. 92873 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3)
QTD
Consumo estimado | 9,71 | 9.71 | 9.71
9.71
4.2.3.2. 94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)
QTD
Conforme Projeto | 50*(0,15*0,37*3,5) | 9.71 | 9.71
9.71
4.3. LAJES
4.3.1. FORMAS
4.3.1.1. 92267 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)
QTD
Consumo estimado | (440+13,3+3,5)+((107,35+14,62+8)*0,1) | 469.8 | 469.8
469.8
4.3.1.2. 92522 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)
QTD
Consumo estimado - Lajes | (440+13,3+3,5)+((107,35+14,62+8)*0,1) | 469.8 | 469.8
469.8
4.3.2. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE PERDAS
4.3.2.1. 92784 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
QTD
Armadura adicional | 54 | 54 | 54
54
4.3.2.2. 92785 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
QTD
Armadura adicional | 105 | 105 | 105
105
4.3.2.3. 92786 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
QTD
Armadura adicional | 38 | 38 | 38
38
4.3.2.4. 92771 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
QTD
Armadura adicional | 32 | 32 | 32
32
4.3.2.5. S07393 - Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. (M2)
QTD
Conforme projeto | 300,88 | 300.88 | 300.88
300.88
4.3.3. CONCRETO SUPERESTRUTURA
4.3.3.1. 94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - (M3)
QTD
Conforme projeto - áreas de laje x espessura estimada | (440+13,3+3,5)*0,10 | 45.68 | 45.68
45.68
4.3.3.2. 92874 - LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3)
QTD
Consumo estimado | (440+13,3+3,5)*0,10 | 45.68 | 45.68
45.68
5. COBERTURA
5.1. ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA
5.1.1. 100778 - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P (KG)
QTD
Área da Cobertura x Peso / m² | 382*9,878 | 3773.4 | 3773.4
3773.4
5.2. TELHAMENTO
5.2.1. 94231 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)
QTD
Conforme Projeto | 7,8+10,15+12,5+2,5 | 32.95 | 32.95
32.95
5.2.2. 100371 - COBERTURA TELHA GALVANIZADA (CHAPA GALVALUME) 0,43mm (M2)
QTD
Área da Cobertura | 381,3 | 381.3 | 381.3
381.3
5.3. DREANAGEM PLUVIAL
5.3.1. 94229 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)
QTD
Comprimento da calha | 30 | 30 | 30
30
6. PAREDES E PAINÉIS
6.1. ALVENARIA - VEDAÇÃO
6.1.1. 89168 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)
QTD
área da alvenaria interna | 728.61+43.31 | 771.92 | 771.92
área da alvenaria externa | 226.91+90.21+68.68+36,87 | 422.67 | 422.67
1194.59
6.1.2. 040530 - VERGAS E CONTRAVERGAS EM CONCRETO ESTRUTURADO COM ACO/FORMAS (M3)
QTD
Conforme esquadrias Janelas e Basculantes | ((0.7*9+1.53+0.92+2.5*10+2+3)*0,09*0,1)*2 | 0.7 | 0.7
Conforme esquadrias Portas | (0.92*17+0.76*5+0.6*6+0.92*5+1.4*2+0.76+1.64+0.6*2+1.8+0.8*2+0.5+0.92+4.64+0.86)*0,09*0,1 | 0.4 | 0.4
1.1
6.1.3. 090134 - DIVISORIA ELEMENTOS VAZADOS CONCRETO 20x20x7cm-CIMENTO/AREIA (M2)
QTD
Ventilação Lixeira | 0,5*0,5*3 | 0.75 | 0.75
0.75
6.1.4. 102253 - DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 (M2)
QTD
Divisória Banheiros Público | 23,03 | 23.03 | 23.03
23.03
6.2. ALVENARIA - VEDAÇÃO - MURO
6.2.1. S07763 - Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm, montante em perfil seção quadrada de 1" vertical espaç.3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4", incl.portão, mureta h=50cm em alv.bloco e=19cm, chapiscada e rebocada, inclusive pintura (m2)
QTD
Comprimento da Frente do terrreno | 39,4 | 39.4 | 39.4
39.4
6.2.2. COMP-764689 - Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,10m, c/ fundação em alv. de pedra granítica, 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco, reboco e pintura (m²)
QTD
tabela quantidade de paredes (Arq-03) | 427 | 427 | 427
427
7. REVESTIMENTO
7.1. REVESTIMENTO INTERNO
7.1.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)
QTD
Área da Alvenaria dois lados | (728.61+43.31)*2+226.91 | 1770.75 | 1770.75
1770.75
7.1.2. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)
QTD
Área de chapisco- acabamento banheiros (r2) | 1770,75-242.36 | 1528.39 | 1528.39
1528.39
7.1.3. 87553 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)
QTD
R2 | 242.36 | 242.36 | 242.36
242.36
7.1.4. 87273 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)
QTD
R2 | 242.36 | 242.36 | 242.36
242.36
7.2. REVESTIMENTO EXTERNO
7.2.1. S05057 - Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem (m2)
QTD
ACM CORFORME O PROJETO | 136.59 | 136.59 | 136.59
136.59
7.2.2. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)
QTD
Conforme projeto | 226.91+90.21+68.68+36.87 | 422.67 | 422.67
422.67
7.2.3. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)
QTD
CHAPÍSCO= EMBOÇO | 422.67 | 422.67 | 422.67
422.67
8. FORRO
8.1. FORRO DE PVC
8.1.1. COMP-899269 - FORRO DE ACÚSTICO PVC/LÃ DE VIDRO, LISO, PARA AMBIENTES INTERNOS (0,625 X 0,625)M, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (M²)
QTD
área dos comodos | 4,7+9,77+14,88+14,88+14,88+14,88+14,89+7,56+7,24+60,90+13,5+13,5+13,5+13,5+13,51+9,6+6,3+2,78+15,23+20,96+5,16+10,24+20,75+2,8+2,8+44,11+6,62+73,88+5+5+18,26+4,79+1,73 | 488.1 | 488.1
488.1
9. SOLEIRAS E PEITORIS
9.1. SOLEIRAS
9.1.1. S02276 - Rodapé cerâmico 10 x 45 cm, porcelanato, bianco tu polido, linha progetto, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado (m)
QTD
Perímetros internos | 29,7020+3,3*10+23,1020*2+3*10+23,1020+23,2520+3,66+2,80+1,96*3+2,4+0,75+0,835+3,15*2+4,165+3,3+1+4,85+3,125*4+4,85+14,3+14+1,5+5,8+10+4,15+4,8+4,8+5+4,33+15+1,271+12,5+7,61+10+9,88*2+7,5*2+1,47+1,84+3,15+2+2,18+1,3+4,7+4*4+1,3*2+2,56*2+4,30+4,3+1,5+13,75*2+4,15*8+2,5*2+1,4*2 | 507.33 | 507.33
Desconto das portas | -(0,92*17+0,76*5+0,6*6+0,92*5+1,4*2+0,92*2+0,76+1,64+0,6*2+1,8+0,8*2+0,5+0,92+4,64+6,78+0,86+1,42) | -54.4 | -54.4
452.93
9.1.2. 98689 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)
QTD
Portas | 0,92*17+0,76*5+0,6*6+0,92*5+1,4*2+0,92*2+0,76+1,64+0,6*2+1,8+0,8*2+0,5+0,92+4,64+6,78+0,86+1,42 | 54.4 | 54.4
54.4
9.2. PEITORIS
9.2.1. 130317 - PEITORIL EM GRANITO SAO GABRIEL 20cm (M)
QTD
Janelas e Basculantes | 1+1,5+1,5+2,5*7+2,3+0,7*3+1*12+1,6*2+1,5 | 42.6 | 42.6
42.6
10. IMPERMEABILIZAÇÃO
10.1. 98546 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 (M2)
QTD
Cobertura | 30*12.71 | 381.3 | 381.3
Calha | 30*0.8 | 24 | 24
405.3
10.2. 160359 - IMPERMEABILIZACAO DE CANALETAS/VIGAS BALDRAMES (M2)
QTD
vigas/baldrames | 301,10*(0,35*2)*0,15 | 31.62 | 31.62
31.62
11. ESQUADRIAS
11.1. PORTAS
11.1.1. PORTAS DE MADEIRA
11.1.1.1. 110343 - PORTA DE MADEIRA LISA 0,73x2,13m COMPLETA COM FERRAGENS (UN)
QTD
Conforme Projeto P8 | 1 | 1 | 1
1
11.1.1.2. 110676 - PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,90x2,10m-LAMINADO+FER.SOCIAL (UN)
QTD
Conforme Projeto P1 | 17 | 17 | 17
17
11.1.2. PORTAS DE VIDRO
11.1.2.1. COMP-816216 - Porta de Vidro Temperado 10mm de abrir 02 Folhas e Bandeiras (un)
QTD
Porta Fachada principal P11 | 1 | 1 | 1
Conforme o Projeto P9 e P6 | 2 | 2 | 2
3
11.1.2.2. 140310 - FERRAGEM PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO PARA ENTRADA 1 FOLHA (UN)
QTD
Conforme Projeto P14 | 1 | 1 | 1
1
11.1.3. PORTAS DE FERRO
11.1.3.1. I1713 - PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)
QTD
Portas P10, P13 E P17 | (0,6*2,1) + (0,5*0,7) + (0,86*1,6) | 2.99 | 2.99
2.99
11.1.3.2. 00037562 - PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS (M2)
QTD
Portão do estacionamento P15 | 4,64*2,1 | 9.74 | 9.74
9.74
11.1.3.3. 90838 - PORTA SAÍDA DE EMERGÊNCIA 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)
QTD
Saída de Emergência | 2 | 2 | 2
2
11.1.3.4. 100701 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (M2)
QTD
Portão de acesso ao prédio P12 | 1,6*2 | 3.2 | 3.2
3.2
11.1.4. PORTAS EM ALUMÍNIO
11.1.4.1. 112651 - PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA (M2)
QTD
Portas dos Banheiros Circulação Pública P3 | 0,76*2,13*5 | 8.09 | 8.09
Portas Interna dos Banheiros P4 | 0,60*2,13*6 | 7.67 | 7.67
Portas dos Banheiros Circulação Funcionários e PNE P5 | 0,92*2,10*5 | 9.66 | 9.66
25.42
11.2. JANELAS
11.2.1. JANELAS DE ALUMÍNIO
11.2.1.1. 112182 - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO (M2)
QTD
Janela J2 | (2.5*1.4)*10 | 35 | 35
Janelas J3 E J4 | (2*1.4)+(3*1.4) | 7 | 7
42
11.2.1.2. COMP-066495 - Fornecimento e instalação de persianas de PVC texturizado, no modelo vertical, na cor Marfim, com lâminas de 9 cm de largura, acolhíveis e articuláveis para ambos os lados. Com movimento giratório em 180 graus, com trilho de alumínio anodizado, recolhimento das lâminas com corda nylon e corrente de polipropileno (para conexão inferior das lâminas) (m²)
QTD
Janelas J2,J3 E J4(folga de 10cm) | (2.5*1.4)*10+(2*1.4)+(3*1.4) | 42 | 42
42
11.2.1.3. 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)
QTD
B1 | (0.7*0.60)*9 | 3.78 | 3.78
3.78
11.2.1.4. S10783 - Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 50 x 50x 10cm, assentado com argamassa de cimento e areia (m2)
QTD
Conforme Projeto B2 | 1.53*0.46 | 0.7 | 0.7
0.7
11.2.2. JANELAS DE VIDRO
11.2.2.1. COMP-659424 - Vidro Sala de Reconhecimento (m²)
QTD
Vidro da Sala de reconhecimento | 0.92*0.61 | 0.56 | 0.56
0.56
11.2.2.2. COMP-807451 - PAINEL DE VIDRO FIXO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE FERRAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO (M²)
QTD
Vidro Protocolo | 2,30*0,95 | 2.185 | 2.185
2.19
11.3. GRADES
11.3.1. C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)
QTD
Grades B1, J2, P7 E P13 | (0.7*0.60)*9+(2.5*1.4)*10+(0.92*2.03)*2+(0.5*0.7) | 42.87 | 42.87
42.87
12. VIDRO
12.1. 102165 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P (M2)
QTD
J2, J3, J4 E B1 | (2.5*1.4)*10+(2*1.4)+(3*1.4)+(0.6*0.7)*9+17,42 | 63.2 | 63.2
63.2
13. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
13.1. REDES DE ALIMENTAÇÃO e DISTRIBUIÇÃO
13.1.1. COMP-176591 - Fornecimento e Instalação de Caixas d'água (un)
QTD
Reservação de água | 2 | 2 | 2
2
13.1.3. 89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)
QTD
DML/Cozinha | 2 | 2 | 2
Pontos de água Banheiros Membros e Servidores | 4 | 4 | 4
Pontos de água Banheiros Público | 11 | 11 | 11
Ponto externo | 2 | 2 | 2
19
13.1.4. 00011763 - TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO (UN)
QTD
Projeto de instal hidráulicas - promotoria e guarita | 3 | 3 | 3
3
13.1.6. 94710 - ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)
QTD
P/ Instalação das caixas d'água - dist/alimentação/limpeza/extrav | 3*4 | 12 | 12
12
13.1.7. 91788 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)
QTD
Estimativa para limpeza e extravasão | 25 | 25 | 25
25
13.1.8. 91787 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)
QTD
Alimentação e distribuição | 30,66+25,55 | 56.21 | 56.21
56.21
13.1.9. 91785 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)
QTD
Estimativo para ramais e sub-ramais | 3,75 | 3.75 | 3.75
3.75
13.1.10. 91786 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)
QTD
Estimativo para colunas de distrib | 19,4 | 19.4 | 19.4
19.4
13.1.12. 94491 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)
QTD
Aliment/distibuição/limpeza | 3*3 | 9 | 9
9
13.1.13. S01071 - Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm (un)
QTD
Estimativo para pontos de consumo de AF | 19 | 19 | 19
19
13.1.14. 94490 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)
QTD
Edificação e guarita - Distribuição - controle por ambiente | 7 | 7 | 7
7
13.1.15. 94492 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)
QTD
Estimativa para limpeza e extravasão | 2*3 | 6 | 6
6
14. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
14.1. REDE DE ESGOTO SANITÁRIO
14.1.1. 91792 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)
QTD
Conforme Projeto | 9,15 | 9.15 | 9.15
9.15
14.1.2. 91793 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)
QTD
Conforme Projeto | 12,55+21 | 33.55 | 33.55
33.55
14.1.3. 91795 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)
QTD
Conforme Projeto | 65,4 | 65.4 | 65.4
65.4
14.1.4. C0601 - CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA (UN)
QTD
Conforme Projeto | 2 | 2 | 2
2
14.1.5. S04883 - Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m (un)
QTD
Consoante Projetos de esgoto e ete | 8*1 | 8 | 8
8
14.1.6. 053486 - RALO SIFONADO CONICO PVC 100x40mm (UN)
QTD
Estimtaiva p/ copa/cozinha, lixeira | 2 | 2 | 2
2
14.2. REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO(FOSSA E SUMIDORO)
14.2.1. 00039367 - FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969) (UN)
QTD
Conforme Projeto | 1 | 1 | 1
1
14.2.2. 00039363 - FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229) (UN)
QTD
Conforme Projeto | 1 | 1 | 1
1
15. APARELHOS E METAIS
15.1. APARELHOS
15.1.1. CP-0240-95471 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)
QTD
Projeto - 3 PCD | 3*1 | 3 | 3
3
15.1.2. CP-4200-95469 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 (UN)
QTD
CONFORME O PROJETO | 6*1 | 6 | 6
6
15.1.3. 95547 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
QTD
Banheiro Público PNE | 1 | 1 | 1
Banheiros Membros e Servidores | 2 | 2 | 2
Banheiros Público | 2 | 2 | 2
GUARITA | 1 | 1 | 1
6
15.1.4. COMP-482516 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *45,5 X *35CM OU EQUIVALENTE, PARA BANHEIRO PNE, INCLUSO SIFÃO , VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM E TORNEIRA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)
QTD
BANHEIRO PNE | 1 | 1 | 1
1
15.1.5. 190008 - PORTA PAPEL HIGIENICO DE EMBUTIR CROMADO CRISMETAL 15X15CM (UN)
QTD
Banheiros Membros e Servidores | 3 | 3 | 3
Banheiros Público | 5 | 5 | 5
GUARITA | 1 | 1 | 1
9
15.1.6. 190063 - MICTORIO COM SIFAO INTEGRADO BRANCO GELO COM METAIS DECA (UN)
QTD
Conforme Projeto | 1 | 1 | 1
1
15.1.7. CP-0859-86889 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M COM PIA e ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)
QTD
Copa | 1 | 1 | 1
1
15.1.8. COMP-049177 - BANCADA DE GRANITO COM CUBA DE SEMIENCAIXE E ACESSÓRIOS (UN)
QTD
Projetos Banheiros | 4*1 | 4 | 4
4
15.1.9. 190324 - TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA BAIXA PRESSMATIC COMPACT (UN)
QTD
Conforme Projeto | 7 | 7 | 7
7
15.1.10. S86916S - Torneira plástica 3/4? para tanque - fornecimento e instalação. af_01/2020 (un)
QTD
Conforme projeto | 1 | 1 | 1
1
15.1.11. 200123 - ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO (M2)
QTD
WC Membros e Servidores, Público (masc e fem) e PNE | (0.7*1.10)*2 + (1,7*1.10)*2 + 0.5*1.10 | 5.83 | 5.83
5.83
15.1.12. 86911 - TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
QTD
Conforme projeto | 1 | 1 | 1
1
15.1.13. 86919 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
QTD
Conforme projeto | 1 | 1 | 1
1
15.1.14. S12208 - Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. (un)
QTD
Banheiros do prédio | 5*1 | 5 | 5
5
15.2. METAIS
15.2.1. S89987S - Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 (un)
QTD
Conforme Projeto | 11 | 11 | 11
11
15.2.2. S04545 - Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho) (un)
QTD
Banheiro guarita | 1 | 1 | 1
1
15.2.3. 00036205 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM (UN)
QTD
Conforme Projeto - 3 cabines PCD | 3 | 3 | 3
3
15.2.4. 00036081 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM (UN)
QTD
Conforme Projeto - 3 cabines PCD | 3*2 | 6 | 6
6
15.2.5. 00011683 - ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM (UN)
QTD
Conforme Projeto | 7 | 7 | 7
7
15.2.6. 062048 - BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 (UN)
QTD
Conforme Projeto - 3 cabines PCD | 3*1 | 3 | 3
3
15.2.7. S13110 - Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar (un)
QTD
Projeto - 3 PCD - lavatórios | 3*1 | 3 | 3
3
16. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
16.1. REDE ELÉTRICA
16.1.1. ENTRADA DE ENERGIA
16.1.1.1. CP-1862-9540 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 200A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. (UN)
QTD
Entrada Principal de Energia | 1 | 1 | 1
1
16.1.1.2. COMP-601608 - Distribuição de energia entrada (3x70F+1x50N) (ml)
QTD
Rede de entrada | 12 | 12 | 12
12
16.1.2. REDE DE DISTRIBUIÇÃO
16.1.2.1. MPAM - ELE - 005 - PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 (UN)
QTD
Pontos de Iluminação | 161 | 161 | 161
161
16.1.2.2. 063443 - CABO AFUMEX GREEN 1 CONDUTOR 450/750V 4mm2 (M)
QTD
Cabo rede de arandelas do muro | 39 | 39 | 39
Cabos rede de posteamento | 15,22+18,19+15,60+18,92+5,10+4,86+26,31 | 104.2 | 104.2
143.2
16.1.2.3. CP-3035-93141 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)
QTD
Conforme Projeto | 69 | 69 | 69
69
16.1.2.4. 93143 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)
QTD
Cozinha | 3 | 3 | 3
Sala Técnica | 2 | 2 | 2
5
16.1.2.5. S03294 - Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, incluindo centro astop/30a-220v, inclusive aterramento (pt)
QTD
Conforme Projeto Arcondicionados | 18 | 18 | 18
18
16.1.2.6. COMP-38937570 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (UN)
QTD
Conforme Projeto | 7 | 7 | 7
7
16.1.2.7. 93142 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)
QTD
conforme o projeto | 16 | 16 | 16
16
16.1.2.8. 00002678 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM (M)
QTD
Conforme projeto | 228 | 228 | 228
228
16.1.2.9. 91837 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
QTD
Conforme projeto | 17 | 17 | 17
17
16.1.2.10. 91834 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
QTD
Conforme projeto | 764 | 764 | 764
764
16.1.2.11. 00002675 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM (M)
QTD
Conforme projeto | 64 | 64 | 64
64
16.1.2.12. 91896 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
QTD
Conforme projeto | 2 | 2 | 2
2
16.1.2.13. 91890 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
QTD
Conforme projeto | 6 | 6 | 6
6
16.1.2.14. 064334 - DISJUNTOR TRIPOLAR 150A CURVA C (UN)
QTD
Conforme projeto | 1 | 1 | 1
1
16.1.2.15. CP-9396-83463 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E TERRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
QTD
Numero de quadros | 2 | 2 | 2
2
16.1.2.16. 064818 - DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA)TETRAPOLAR 125A (UN)
QTD
Rede de entrada | 2 | 2 | 2
2
16.1.3. ILUMINAÇÃO
16.1.3.1. CP-9493-S11301 - Luminária em LED slim p/ iluminação púb,03 petalas,50W,lentes policarbonato,corpo alumínio,pint.anti-incrustantes, grau de prot. IP67, IK09,temp-cor 5000°K, IRC =>70%,v.útil 50.000 h,linha Street-Light (PICO-LE- LMSL-80), com poste de aço e base de concreto. (un)
QTD
Conforme Projeto | 7 | 7 | 7
7
16.1.3.2. COMP-194107 - Luminária a LED tipo plafon 60x60cm 48w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso. (Un)
QTD
Estação de trabalho e recepção | 115 | 115 | 115
115
16.1.3.3. 060235 - RELE FOTOELETRICO 1000W-127V (UN)
QTD
Sistema de iluminação externo (edificação fachada)) | 1 | 1 | 1
Sistema de iluminação externo (Postes) | 9 | 9 | 9
Sistema de iluminação externo (Refletores Fachada) | 1 | 1 | 1
11
16.1.3.4. CP-9013-COMP-194107 - Luminária a LED tipo plafon 30x60cm 48w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso. (Un)
QTD
Conforme Projeto | 11 | 11 | 11
11
16.1.3.5. COMP-488982 - Luminária a LED tipo plafon 30x30cm 36w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso. (Un)
QTD
Conforme Projeto | 14 | 14 | 14
14
16.1.3.6. 101537 - APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (UN)
QTD
Saída da Garagem | 1 | 1 | 1
1
16.1.3.7. 060317 - LUMINARIA/REFLETOR LED 250W COB SMD 6500K TECNOLOGIA SANSUNG (UN)
QTD
conforme o projeto | 1 | 1 | 1
1
16.1.3.8. CP-9493-S11301 - Luminária em LED slim p/ iluminação púb,01 petola 50W,lentes policarbonato,corpo alumínio,pint.anti-incrustantes, grau de prot. IP67, IK09,temp-cor 5000°K, IRC =>70%,v.útil 50.000 h,linha Street-Light (PICO-LE- LMSL-80), com poste de aço e base de concreto. (un)
QTD
Conforme Projeto | 2 | 2 | 2
2
16.1.4. REDE DE ATERRAMENTO
16.1.4.1. COMP-647332 - Aterramento com Cx. de aterramento (Un)
QTD
Conforme Projeto | 1 | 1 | 1
1
16.2. REDE LÓGICA DE DADOS E VOZ/ CFTV
16.2.3. COMP-849515 - INFRAESTRUTURA PARA ENTRADA DE FIBRA (Un)
QTD
Infra Estrutura para Entrada de Fibra | 1 | 1 | 1
1
16.2.4. 063562 - ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 200x100mm CHAPA 22 SEM TAMPA (M)
QTD
Conforme Projeto | 47 | 47 | 47
47
16.2.5. 062702 - ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 400X100 CHAPA 20 SEM TAMPA (M)
QTD
Conforme projeto | 1,5 | 1.5 | 1.5
1.5
16.2.6. 061468 - CONEXÃO PARA ELETROCALHA PERFURADA (UN)
QTD
Conforme Projeto | 15 | 15 | 15
15
16.2.7. COMP-38937570 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (UN)
QTD
Conforme Projeto | 3 | 3 | 3
3
16.2.8. COMP-459739 - BASE PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA PARA COMUNICAÇÃO VIA SATÉLITE (Un)
QTD
Base para Antena | 1 | 1 | 1
1
16.3. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS(SPDA)
16.3.1. 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)
QTD
HASTE | 7 | 7 | 7
7
17. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
17.1. EQUIPAMENTOS LOGICA E TELEFONIA
17.1.1. CP-6579-S08493 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" x 44U x 670mm - INCLUSIVE ACESSÓRIOS (un)
QTD
Infra Estrutura Rede Lógica | 1 | 1 | 1
1
17.1.2. 068122 - SISTEMA PROTECAO NO-BREACK 220Vac 60 Hz PARA 2.500 W (UN)
QTD
Conforme projeto | 1 | 1 | 1
1
17.1.3. COMP-366886 - Fornecimento e Instalação de Switch GigaBit 24 portas PoE e 4 Portas SPF 1000 Mbps (un)
QTD
Conforme projeto | 2 | 2 | 2
2
17.1.4. COMP-589578 - ACESSES POINT WIRELESS (Un)
QTD
Auditório | 1 | 1 | 1
Sala de Apoio | 1 | 1 | 1
2
17.3. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
17.3.1. INS-098948 - Cabine detectora de metais tipo eclusa. Modelo de referência Mineoro modelo CS1MP36 EC2006 (UN)
QTD
Cabine detectora | 1 | 1 | 1
1
17.3.2. COMP-571625 - Fornecimento e instalação de sistema CFTV 32 Canais, incluindo Câmeras, Monitores,HD 2T, Cx. de passagens, Eletroduto, Cabos, Conectores, Rasgo, Quebra e Chumbamento. (un)
QTD
Sistema de monitoramento | 1 | 1 | 1
1
17.3.4. CP-6048-74136/003 - PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA TRANVISION, LARGA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA AUTOMÁTICA (M2)
QTD
conforme o projeto | 16,55 | 16.55 | 16.55
16.55
17.4. EQUIPAMENTO DE ENERGIA AUXILIAR
17.4.1. COMP-318779 - Gerador de energia Solar Grid-tie para conexão a rede pública (140~160kWh/mês) (un)
QTD
Geradores | 3 | 3 | 3
3
17.5. EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO
17.5.2. 101907 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P (UN)
QTD
Conforme projeto | 1 | 1 | 1
1
17.5.3. MPAM - INC - 001 - SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR (UN)
QTD
Conforme projeto - 3 Pó abc e 1 gás carbônico | 4*1 | 4 | 4
4
17.5.4. 055035 - PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm (UN)
QTD
Conforme Projeto de incêndio | 3 | 3 | 3
3
17.5.6. I040551 - LUMINARIA DE SINALIZACAO ACRILICA LUMINOSA SAIDA EMERGENCIA LED FACE UNICA SLIM VERDE 50x25cm (UN)
QTD
Conforme Projeto | 21 | 21 | 21
21
17.5.10. I203034 - BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA DOIS FAROIS LED 2200 LUMENS BATERIA SELADA AUTONOMIA 2 HORAS INTELBRAS (UN)
QTD
Projeto - saídas de emergência | 3 | 3 | 3
3
18. PAVIMENTAÇÃO
18.1. PISO - INTERNO
18.1.1. 87260 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 (M2)
QTD
P1+P2 | 382.54+57,21 | 439.75 | 439.75
439.75
18.1.2. 94782 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 7CM. AF_10/2014 (M2)
QTD
Conforme projeto arquitetônico | 382,54+57,21 | 439.75 | 439.75
439.75
18.1.3. 94439 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)
QTD
Conforme Projeto Arquitetônico | 2,18+2,27+7,66+3,24+7,66+9,85+2,77+2,81+2,81 | 41.25 | 41.25
41.25
18.1.4. 170891 - REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA QUARTZOLIT CINZA EM PISO CERAMICO (M2)
QTD
Área interna | 382.54+57,21 | 439.75 | 439.75
439.75
18.2. PISO - EXTERNO
18.2.1. 94998 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)
QTD
Conforme projeto paisagismo | 227 | 227 | 227
227
18.2.2. 00036178 - PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM (UN)
QTD
Conforme projeto Paisagismo | 88 | 88 | 88
88
18.2.3. 98504 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)
QTD
Conforme Projeto de Paisagismo | 334 | 334 | 334
334
18.2.4. 92406 - EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 (M2)
QTD
Conforme Projeto Arquitetônico | 227 | 227 | 227
227
19. PAISAGISMO
19.1. 00038641 - MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM (UN)
QTD
Conforme Projeto | 8 | 8 | 8
8
19.2. COMP-000315 - PLANTIO DE MINI - PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 1,00 M (UN)
QTD
Conforme Projeto | 8 | 8 | 8
8
20. DRENAGEM
20.1. 73881/001 - EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 (M2)
QTD
Comprimento x Largura Caixas | 144,52 * 0,6 | 86.71 | 86.71
86.71
20.2. COMP-395537 - AUTOMÁTICO DE BOIA EM CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA (Un)
QTD
Cisterna de retenção de águas pluviais | 1 | 1 | 1
Cisterna de reuso de água | 1 | 1 | 1
2
20.3. COMP-38937570 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (UN)
QTD
Conforme Projeto | 4 | 4 | 4
4
20.4. 00038052 - TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) (M)
QTD
Conforme Projeto | 57,4 + 18,5 + 21,72 + 3 + 12,6 + 25,5 + 5,8 | 144.52 | 144.52
144.52
20.5. 101801 - CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 (UN)
QTD
Unidades | 2 | 2 | 2
2
20.10. 102722 - DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 (M)
QTD
Drenagem p/muro de contenção - divisa de terreno | 72 | 72 | 72
72
21. PINTURA
21.1. S07695 - Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com barras chata 1 1/4" x 3/16", em módulos 16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez) (m2)
QTD
Gradil | ((16,61+1,78+3,49)*1,5) | 32.82 | 32.82
Portões | 0.5*0.7+4.64*2.1 | 10.09 | 10.09
42.91
21.2. S08146 - Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01 (m2)
QTD
Paredes internas (R1+R2) | 2638.76+242.36 | 2881.12 | 2881.12
2881.12
21.3. S02295 - Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 (m2)
QTD
Paredes Externas (R3) | 957.86 | 957.86 | 957.86
957.86
21.4. 100750 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS). (M2)
QTD
Porta de Ferro | 4,85*3 | 14.55 | 14.55
Área das grades de proteção | (1,64*1,64)+(1,64*1,34)+(2,64*1,64*6)+(1,34*0,94)+(0,84*0,74*3)+(1,14*0,54*12)+(1,74*0,74*2)+(1,54*2,56)+(1,54*2,56)+(0,64*0,76) | 52.3228 | 52.3228
66.87
22. DIVERSOS
22.1. 00010849 - PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM (UN)
QTD
Placa de Inauguração | 1 | 1 | 1
1
22.2. S10719 - Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm (Un)
QTD
Apoio | 2 | 2 | 2
Arquivo | 1 | 1 | 1
Banheiros | 5 | 5 | 5
DML | 1 | 1 | 1
Sala Técnica | 1 | 1 | 1
Porta da promotoria | 4 | 4 | 4
Recepção | 1 | 1 | 1
Copa | 1 | 1 | 1
Auditório | 1 | 1 | 1
Recon. Preso | 1 | 1 | 1
Testemunha | 1 | 1 | 1
Protocolo | 1 | 1 | 1
Sala de Audiência | 1 | 1 | 1
21
22.3. S09183 - Placa de sinalização em acrílico transparente 3mm, com aplicação de adesivo digital sobreposto, dim:45x18cm, para fixação no teto através de correntes de aço inox, inclusive correntes e instalação (un)
QTD
Placas orientativas | 2 | 2 | 2
2
22.5. I8629 - VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO (M2)
QTD
Adesivo Porta de vidro Brasão translucido (P7 (3Brasões) + P4) | 4 | 4 | 4
Faixa Vermelha padrão MP (P7+P4+Cabine Detectora) | (4,85+0,90+(0,90+1,70+0,90))*0,05 | 0.4625 | 0.4625
Faixa amarela padrão MP (P7+P4+Cabine Detectora) | (4,85+0,90+(0,90+1,70+0,90))*0,05 | 0.4625 | 0.4625
4.92
22.7. COMP-742606 - Logomarca do MPAM, confecionada em ACM, med. Ø 2.750,00mm para a fixação em fachada - Fornecimento e instalação (UN)
QTD
Brasão da Fachada | 1 | 1 | 1
1
22.8. COMP-467722 - Letras em chapa de aço galvanizado - block-letter - 30cm (Un)
QTD
Ministério Público do Estado do Amazonas | 40 | 40 | 40
40
22.9. COMP-316951 - letras em chapa de aço galvanizado pintada em cor padrão do MP/AM - block letter de 10 a 20 cm - fornecimento e instalação (un)
QTD
Nome a Ser defivido (10cm) | 40 | 40 | 40
Promotoria de Justiça do Município de Itacoatiara (20cm) | 49 | 49 | 49
89
22.10. MPAM - DIV - 002 - Kit Prevenção ao COVID-19 para Obras (UN)
QTD
Unidades | 2 | 2 | 2
2
22.11. I09092 - Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm (un)
QTD
Conforme projeto | 1 | 1 | 1
1
23. LIMPEZA
23.1. COMP-175824 - LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA (mês)
QTD
Tempo de Obra | 6 | 6 | 6
6
Eng Paulo Augusto Lopes Eng. Civil CREA 6.028-D AM/RR