## orcamentoAbc
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL
172259 | MURO DE ARRIMO E CONTENCAO CONCRETO 18MPa h=1,5m 1,20m3 | SBC | Serviço | M | 72 |  |  | 8.0097 | 8.0097 | A
011008 | EQUIPE DE OBRA-ENGENHEIRO/MESTRE/APONTADOR+2 VIGIAS | SBC | Serviço | MES | 6 |  |  | 4.6341 | 12.6438 | A
COMP-764689 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,10m, c/ fundação em alv. de pedra granítica, 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco, reboco e pintura | Composições Próprias | Geral | m² | 427 |  |  | 3.7858 | 16.4296 | A
COMP-905643 | ATERRO/REATERRO ARGILA GC >100% PROCTOR NORMAL | Composições Próprias | Serviço | m³ | 1287.6 |  |  | 3.6436 | 20.0732 | A
S08146 | Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01 | ORSE | Serviço | m2 | 2881.12 |  |  | 3.0379 | 23.1111 | A
89168 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | SINAPI | Serviço | M2 | 1194.59 |  |  | 2.6065 | 25.7176 | A
100371 | COBERTURA TELHA GALVANIZADA (CHAPA GALVALUME) 0,43mm | SBC | Serviço | M2 | 381.3 |  |  | 2.4438 | 28.1615 | A
S05057 | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem | ORSE | Serviço | m2 | 136.59 |  |  | 2.4335 | 30.595 | A
87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | SINAPI | Serviço | M2 | 439.75 |  |  | 2.3695 | 32.9645 | A
COMP-899269 | FORRO DE ACÚSTICO PVC/LÃ DE VIDRO, LISO, PARA AMBIENTES INTERNOS (0,625 X 0,625)M, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | Composições Próprias | Geral | M² | 488.1 |  |  | 2.3181 | 35.2826 | A
89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | SINAPI | Serviço | M2 | 1951.06 |  |  | 2.3076 | 37.5902 | A
COMP-318779 | Gerador de energia Solar Grid-tie para conexão a rede pública (140~160kWh/mês) | Composições Próprias | Serviço | un | 3 |  |  | 2.0858 | 39.676 | A
92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | KG | 3544.8 |  |  | 1.7851 | 41.4611 | A
CP-3035-93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | Composições Próprias | Serviço | UN | 69 |  |  | 1.6412 | 43.1022 | A
100778 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | SINAPI | Serviço | KG | 3773.4 |  |  | 1.5944 | 44.6966 | A
S07393 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | ORSE | Serviço | M2 | 300.88 |  |  | 1.5456 | 46.2422 | A
000855 | PROJETO EXECUTIVO ARQUI/ESTRUT/INSTAL.GERAL- EDIFICACAO | SBC | Serviço | M2 | 528.47 |  |  | 1.5412 | 47.7834 | A
94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SINAPI | Serviço | M3 | 69.83 |  |  | 1.4595 | 49.2429 | A
98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | SINAPI | Serviço | M2 | 392.34 |  |  | 1.3882 | 50.6311 | A
103267 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | SINAPI | Serviço | UN | 7 |  |  | 1.373 | 52.0042 | A
98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | SINAPI | Serviço | M2 | 405.3 |  |  | 1.3426 | 53.3468 | A
CP-6211-014022 | CONSUMO CAFÉ MATINAL,ALMOÇO,E VALE-TRANSPORTE PARA OPERÁRIO | Composições Próprias | CONSUMOS | DIA | 1320 |  |  | 1.2613 | 54.6081 | A
COMP-16997115 | CALHA TELHADO VERDE | Composições Próprias | Geral | M | 1 |  |  | 1.2543 | 55.8624 | A
INS-098948 | Cabine detectora de metais tipo eclusa. Modelo de referência Mineoro modelo CS1MP36 EC2006 | Composições Próprias | Geral | UN | 1 |  |  | 1.2495 | 57.1119 | A
112182 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO | SBC | Serviço | M2 | 42 |  |  | 1.1844 | 58.2964 | A
94998 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 | SINAPI | Serviço | M2 | 227 |  |  | 1.1187 | 59.4151 | A
92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SINAPI | Serviço | M2 | 469.8 |  |  | 1.1104 | 60.5255 | A
110676 | PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,90x2,10m-LAMINADO+FER.SOCIAL | SBC | Serviço | UN | 17 |  |  | 1.0224 | 61.5479 | A
92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | SINAPI | Serviço | M2 | 182 |  |  | 1.0205 | 62.5684 | A
S02295 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 | ORSE | Serviço | m2 | 957.86 |  |  | 1.01 | 63.5784 | A
020640 | REMOCAO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO | SBC | Serviço | M3 | 1097.5 |  |  | 0.97752 | 64.5559 | A
030310 | FORMA PARA FUNDACAO EM TABUAS DE MADEIRA E ESCORAS | SBC | Serviço | M2 | 328.2 |  |  | 0.97741 | 65.5333 | A
COMP-338425 | Complementares (Cursos, Exames e Seguros) | Composições Próprias | Mão de Obra | H | 36967.99 |  |  | 0.96485 | 66.4981 | A
92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | SINAPI | Serviço | M2 | 225.83 |  |  | 0.95775 | 67.4559 | A
102165 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | SINAPI | Serviço | M2 | 63.2 |  |  | 0.91333 | 68.3692 | A
94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - | SINAPI | Serviço | M3 | 45.68 |  |  | 0.89943 | 69.2686 | A
COMP-194107 | Luminária a LED tipo plafon 60x60cm 48w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso. | Composições Próprias | Geral | Un | 115 |  |  | 0.82606 | 70.0947 | A
CP-6778-059455 | PONTO DE REDE - INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, ELETRODUTO, CABO, CX 2" x 4" + 2 TOMADAS RJ-45 KEYSTONE E CERTIFICAÇÃO DO PONTO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | Composições Próprias | Serviço | UN | 45 |  |  | 0.81551 | 70.9102 | A
92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | Serviço | M2 | 225.83 |  |  | 0.79018 | 71.7004 | A
92406 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | SINAPI | Serviço | M2 | 227 |  |  | 0.75984 | 72.4602 | A
COMP-816216 | Porta de Vidro Temperado 10mm de abrir 02 Folhas e Bandeiras | Composições Próprias | Serviço | un | 3 |  |  | 0.74532 | 73.2056 | A
COMP-571625 | Fornecimento e instalação de sistema CFTV 32 Canais, incluindo Câmeras, Monitores,HD 2T, Cx. de passagens, Eletroduto, Cabos, Conectores, Rasgo, Quebra e Chumbamento. | Composições Próprias | Equipamento | un | 1 |  |  | 0.74098 | 73.9465 | A
COMP-24345471 | CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM | Composições Próprias | Geral | ml | 148.76 |  |  | 0.70131 | 74.6478 | A
94782 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 7CM. AF_10/2014 | SINAPI | Serviço | M2 | 439.75 |  |  | 0.68247 | 75.3303 | A
COMP-648163 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTU'S INVERTER | Composições Próprias | Equipamento | Un | 5 |  |  | 0.67247 | 76.0028 | A
102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | SINAPI | Serviço | M2 | 23.03 |  |  | 0.66971 | 76.6725 | A
S07763 | Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm, montante em perfil seção quadrada de 1" vertical espaç.3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4", incl.portão, mureta h=50cm em alv.bloco e=19cm, chapiscada e rebocada, inclusive pintura | ORSE | Serviço | m2 | 39.4 |  |  | 0.64716 | 77.3197 | A
CP-6048-74136/003 | PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA TRANVISION, LARGA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA AUTOMÁTICA | Composições Próprias | Serviço | M2 | 16.55 |  |  | 0.63478 | 77.9545 | A
021809 | ATERRO COMPACTADO COM TANDEN/TRATOR MOTONIVELADORA | SBC | Serviço | M3 | 572.46 |  |  | 0.60975 | 78.5642 | A
MPAM - 001 | EPI e Ferramental | Composições Próprias | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | Mês | 6 |  |  | 0.59458 | 79.1588 | A
87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | SINAPI | Serviço | M2 | 242.36 |  |  | 0.58201 | 79.7408 | A
92522 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | Serviço | M2 | 469.8 |  |  | 0.54532 | 80.2861 | A
92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | Serviço | M2 | 182 |  |  | 0.48946 | 80.7756 | A
COMP-175824 | LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA | Composições Próprias | Serviço | mês | 6 |  |  | 0.46169 | 81.2373 | A
068122 | SISTEMA PROTECAO NO-BREACK 220Vac 60 Hz PARA 2.500 W | SBC | Serviço | UN | 1 |  |  | 0.45629 | 81.6935 | A
070377 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 24.000 BTU'S | SBC | Serviço | UN | 2 |  |  | 0.43267 | 82.1262 | A
030700 | CISTERNA CAPACIDADE 16.000 LITROS (7,10m3) CONCRETO ESTRUTURADO | SBC | Serviço | UN | 1 |  |  | 0.42393 | 82.5501 | A
112651 | PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA | SBC | Serviço | M2 | 25.42 |  |  | 0.41878 | 82.9689 | A
COMP-105499 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTU'S INVERTER | Composições Próprias | Equipamento | un | 2 |  |  | 0.40476 | 83.3737 | A
S02395 | Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio | ORSE | Serviço | m2 | 484 |  |  | 0.40356 | 83.7772 | A
MPAM - ELE - 005 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | Composições Próprias | Serviço | UN | 161 |  |  | 0.40105 | 84.1783 | A
S02276 | Rodapé cerâmico 10 x 45 cm, porcelanato, bianco tu polido, linha progetto, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado | ORSE | Serviço | m | 452.93 |  |  | 0.35775 | 84.536 | A
COMP-601608 | Distribuição de energia entrada (3x70F+1x50N) | Composições Próprias | Geral | ml | 12 |  |  | 0.34467 | 84.8807 | A
92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | Serviço | KG | 657 |  |  | 0.34132 | 85.222 | A
92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | Serviço | KG | 763.64 |  |  | 0.33882 | 85.5609 | A
CP-9493-S11301 | Luminária em LED slim p/ iluminação púb,03 petalas,50W,lentes policarbonato,corpo alumínio,pint.anti-incrustantes, grau de prot. IP67, IK09,temp-cor 5000°K, IRC =>70%,v.útil 50.000 h,linha Street-Light (PICO-LE- LMSL-80), com poste de aço e base de concreto. | Composições Próprias | Serviço | un | 7 |  |  | 0.33681 | 85.8977 | A
070378 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 36.000 BTU'S SO FRIO CARRIER | SBC | Serviço | UN | 1 |  |  | 0.32789 | 86.2255 | A
S04659 | Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 _02/2022 | ORSE | Serviço | mês | 6 |  |  | 0.31736 | 86.5429 | A
CP-9396-83463 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E TERRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composições Próprias | Serviço | UN | 2 |  |  | 0.30662 | 86.8495 | A
CP-6579-S08493 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" x 44U x 670mm - INCLUSIVE ACESSÓRIOS | Composições Próprias | Serviço | un | 1 |  |  | 0.3065 | 87.156 | A
I004378 | PROJETO EXECUTIVO ACESSIBILILADE E SINALIZACAO ACIMA 400m2 | SBC | Material | M2 | 528.47 |  |  | 0.28515 | 87.4412 | A
021121 | CONTENCAO MURO EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19x19x39cm | SBC | Serviço | M2 | 126.57 |  |  | 0.27766 | 87.7188 | A
COMP-395537 | AUTOMÁTICO DE BOIA EM CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA | Composições Próprias | Geral | Un | 2 |  |  | 0.27754 | 87.9964 | A
S04657 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | ORSE | Serviço | mês | 6 |  |  | 0.27504 | 88.2714 | A
C1426 | GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO | SEINFRA | Serviço | M2 | 42.87 |  |  | 0.26037 | 88.5318 | A
COMP-66709180 | Rede de Aterramento | Composições Próprias | Geral | M | 1 |  |  | 0.25249 | 88.7843 | A
170891 | REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA QUARTZOLIT CINZA EM PISO CERAMICO | SBC | Serviço | M2 | 439.75 |  |  | 0.25165 | 89.0359 | A
100948 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SINAPI | Serviço | TXKM | 8240 |  |  | 0.24449 | 89.2804 | A
MPAM - DIV - 002 | Kit Prevenção ao COVID-19 para Obras | Composições Próprias | Geral | UN | 2 |  |  | 0.23301 | 89.5134 | A
012075 | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO | SBC | Serviço | PT | 2 |  |  | 0.2285 | 89.7419 | A
92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | KG | 421.22 |  |  | 0.22334 | 89.9653 | A
COMP-176591 | Fornecimento e Instalação de Caixas d'água | Composições Próprias | Geral | un | 2 |  |  | 0.21706 | 90.1824 | A
87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | Serviço | M2 | 1770.75 |  |  | 0.21405 | 90.3964 | A
00037562 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | SINAPI | Material | M2 | 9.74 |  |  | 0.21326 | 90.6097 | A
S11703 | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | ORSE | Serviço | m2 | 35 |  |  | 0.20391 | 90.8136 | A
91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | Serviço | M | 764 |  |  | 0.20045 | 91.014 | A
98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | SINAPI | Serviço | M | 54.4 |  |  | 0.19934 | 91.2134 | A
94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | Serviço | M | 30 |  |  | 0.19835 | 91.4117 | A
130317 | PEITORIL EM GRANITO SAO GABRIEL 20cm | SBC | Serviço | M | 42.6 |  |  | 0.1909 | 91.6026 | A
CP-1862-9540 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 200A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | Composições Próprias | Serviço | UN | 1 |  |  | 0.18977 | 91.7924 | A
00010777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | SINAPI | Equipamento | MES | 6 |  |  | 0.18069 | 91.9731 | A
COMP-742606 | Logomarca do MPAM, confecionada em ACM, med. Ø 2.750,00mm para a fixação em fachada - Fornecimento e instalação | Composições Próprias | Geral | UN | 1 |  |  | 0.17984 | 92.1529 | A
00039363 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229) | SINAPI | Material | UN | 1 |  |  | 0.1784 | 92.3313 | A
COMP-647332 | Aterramento com Cx. de aterramento | Composições Próprias | Geral | Un | 1 |  |  | 0.17162 | 92.5029 | A
COMP-066495 | Fornecimento e instalação de persianas de PVC texturizado, no modelo vertical, na cor Marfim, com lâminas de 9 cm de largura, acolhíveis e articuláveis para ambos os lados. Com movimento giratório em 180 graus, com trilho de alumínio anodizado, recolhimento das lâminas com corda nylon e corrente de polipropileno (para conexão inferior das lâminas) | Composições Próprias | Geral | m² | 42 |  |  | 0.17129 | 92.6742 | A
S03294 | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, incluindo centro astop/30a-220v, inclusive aterramento | ORSE | Serviço | pt | 18 |  |  | 0.17113 | 92.8454 | A
000336 | PROJETO DE SPDA - ACIMA DE 400m2 | SBC | Serviço | M2 | 528.47 |  |  | 0.16769 | 93.013 | A
92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | Serviço | KG | 276.2 |  |  | 0.16345 | 93.1765 | A
I040551 | LUMINARIA DE SINALIZACAO ACRILICA LUMINOSA SAIDA EMERGENCIA LED FACE UNICA SLIM VERDE 50x25cm | SBC | Material | UN | 21 |  |  | 0.16283 | 93.3393 | A
COMP-049177 | BANCADA DE GRANITO COM CUBA DE SEMIENCAIXE E ACESSÓRIOS | Composições Próprias | Geral | UN | 4 |  |  | 0.16226 | 93.5016 | A
00039367 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969) | SINAPI | Material | UN | 1 |  |  | 0.15327 | 93.6549 | A
87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | Serviço | M2 | 242.36 |  |  | 0.15221 | 93.8071 | A
99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SINAPI | Serviço | M | 117.15 |  |  | 0.14663 | 93.9537 | A
98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | SINAPI | Serviço | M2 | 334 |  |  | 0.14663 | 94.1003 | A
92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | Serviço | KG | 254.86 |  |  | 0.14508 | 94.2454 | A
102722 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | SINAPI | Serviço | M | 72 |  |  | 0.14335 | 94.3888 | A
063562 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 200x100mm CHAPA 22 SEM TAMPA | SBC | Serviço | M | 47 |  |  | 0.13292 | 94.5217 | A
S04883 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | ORSE | Serviço | un | 8 |  |  | 0.1314 | 94.6531 | A
96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | SINAPI | Serviço | M3 | 60.42 |  |  | 0.13069 | 94.7838 | A
92780 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | Serviço | KG | 300.82 |  |  | 0.12884 | 94.9126 | A
91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | Serviço | M | 65.4 |  |  | 0.12505 | 95.0377 | A
CP-4200-95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | Composições Próprias | Serviço | UN | 6 |  |  | 0.12225 | 95.1599 | A
COMP-366886 | Fornecimento e Instalação de Switch GigaBit 24 portas PoE e 4 Portas SPF 1000 Mbps | Composições Próprias | Geral | un | 2 |  |  | 0.11915 | 95.2791 | A
92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | KG | 222.65 |  |  | 0.1153 | 95.3944 | A
064818 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA)TETRAPOLAR 125A | SBC | Serviço | UN | 2 |  |  | 0.10005 | 95.4944 | A
96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | SINAPI | Serviço | M3 | 59.67 |  |  | 0.098425 | 95.5928 | A
CP-9013-COMP-194107 | Luminária a LED tipo plafon 30x60cm 48w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso. | Composições Próprias | Geral | Un | 11 |  |  | 0.098292 | 95.6911 | A
92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | SINAPI | Serviço | M3 | 25.52 |  |  | 0.096614 | 95.7877 | A
CP-9493-S11301 | Luminária em LED slim p/ iluminação púb,01 petola 50W,lentes policarbonato,corpo alumínio,pint.anti-incrustantes, grau de prot. IP67, IK09,temp-cor 5000°K, IRC =>70%,v.útil 50.000 h,linha Street-Light (PICO-LE- LMSL-80), com poste de aço e base de concreto. | Composições Próprias | Serviço | un | 2 |  |  | 0.09623 | 95.884 | A
90838 | PORTA SAÍDA DE EMERGÊNCIA 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | Serviço | UN | 2 |  |  | 0.094791 | 95.9788 | A
COMP-459739 | BASE PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA PARA COMUNICAÇÃO VIA SATÉLITE | Composições Próprias | Geral | Un | 1 |  |  | 0.091833 | 96.0706 | A
93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | SINAPI | Serviço | UN | 16 |  |  | 0.091189 | 96.1618 | A
COMP-807451 | PAINEL DE VIDRO FIXO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE FERRAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO | Composições Próprias | Geral | M² | 2.19 |  |  | 0.087373 | 96.2492 | A
CP-41598-63290965 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | Composições Próprias | Serviço | UN | 1 |  |  | 0.08539 | 96.3345 | A
COMP-38937570 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | Composições Próprias | Serviço | UN | 14 |  |  | 0.084144 | 96.4187 | A
200123 | ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO | SBC | Serviço | M2 | 5.83 |  |  | 0.083299 | 96.502 | A
COMP-505544 | Sistema de reuso de água da chuva | Composições Próprias | Equipamento | un | 1 |  |  | 0.082806 | 96.5848 | A
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SINAPI | Serviço | M3 | 5.19 |  |  | 0.081488 | 96.6663 | A
94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | Serviço | M2 | 3.78 |  |  | 0.079199 | 96.7455 | A
070444 | AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU'S | SBC | Serviço | UN | 1 |  |  | 0.077802 | 96.8233 | A
COMP-589578 | ACESSES POINT WIRELESS | Composições Próprias | Equipamento | Un | 2 |  |  | 0.075578 | 96.8989 | A
CP-0240-95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Composições Próprias | Serviço | UN | 3 |  |  | 0.074874 | 96.9737 | A
91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | Serviço | M | 33.55 |  |  | 0.074245 | 97.048 | A
040530 | VERGAS E CONTRAVERGAS EM CONCRETO ESTRUTURADO COM ACO/FORMAS | SBC | Serviço | M3 | 1.1 |  |  | 0.074239 | 97.1222 | A
00010849 | PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM | SINAPI | Material | UN | 1 |  |  | 0.072781 | 97.195 | A
190324 | TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA BAIXA PRESSMATIC COMPACT | SBC | Serviço | UN | 7 |  |  | 0.072494 | 97.2675 | A
91787 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | Serviço | M | 56.21 |  |  | 0.069353 | 97.3369 | A
94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | Serviço | M | 32.95 |  |  | 0.067296 | 97.4041 | A
00038641 | MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM | SINAPI | Material | UN | 8 |  |  | 0.066874 | 97.471 | A
94439 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | SINAPI | Serviço | M2 | 41.25 |  |  | 0.064041 | 97.5351 | A
COMP-000315 | PLANTIO DE MINI - PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 1,00 M | Composições Próprias | Geral | UN | 8 |  |  | 0.063083 | 97.5981 | A
COMP-467722 | Letras em chapa de aço galvanizado - block-letter - 30cm | Composições Próprias | Serviço | Un | 40 |  |  | 0.062474 | 97.6606 | A
COMP-316951 | letras em chapa de aço galvanizado pintada em cor padrão do MP/AM - block letter de 10 a 20 cm - fornecimento e instalação | Composições Próprias | Geral | un | 89 |  |  | 0.062106 | 97.7227 | A
101801 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 2 |  |  | 0.061901 | 97.7846 | A
100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | SINAPI | Serviço | M2 | 3.2 |  |  | 0.061688 | 97.8463 | A
89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | SINAPI | Serviço | UN | 19 |  |  | 0.059737 | 97.9061 | A
92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | Serviço | KG | 105 |  |  | 0.058126 | 97.9642 | A
00038052 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | SINAPI | Material | M | 144.52 |  |  | 0.057928 | 98.0221 | A
S09183 | Placa de sinalização em acrílico transparente 3mm, com aplicação de adesivo digital sobreposto, dim:45x18cm, para fixação no teto através de correntes de aço inox, inclusive correntes e instalação | ORSE | Serviço | un | 4 |  |  | 0.053142 | 98.0752 | A
190063 | MICTORIO COM SIFAO INTEGRADO BRANCO GELO COM METAIS DECA | SBC | Serviço | UN | 1 |  |  | 0.052319 | 98.1276 | A
I09092 | Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm | ORSE | Material | un | 1 |  |  | 0.051809 | 98.1794 | A
87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | Serviço | M2 | 422.67 |  |  | 0.051093 | 98.2305 | A
160359 | IMPERMEABILIZACAO DE CANALETAS/VIGAS BALDRAMES | SBC | Serviço | M2 | 31.62 |  |  | 0.050367 | 98.2808 | A
062048 | BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 | SBC | Serviço | UN | 3 |  |  | 0.048732 | 98.3296 | A
064334 | DISJUNTOR TRIPOLAR 150A CURVA C | SBC | Serviço | UN | 1 |  |  | 0.046895 | 98.3765 | A
060317 | LUMINARIA/REFLETOR LED 250W COB SMD 6500K TECNOLOGIA SANSUNG | SBC | Serviço | UN | 1 |  |  | 0.045616 | 98.4221 | A
4413949 | Plantio de muda de árvore frutífera com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | SICRO NOVO | Serviço | un | 7 |  |  | 0.045422 | 98.4675 | A
98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | SINAPI | Serviço | UN | 10 |  |  | 0.04468 | 98.5122 | A
00036178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | SINAPI | Material | UN | 88 |  |  | 0.043542 | 98.5557 | A
CP-0859-86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M COM PIA e ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Composições Próprias | Serviço | UN | 1 |  |  | 0.038749 | 98.5945 | A
91788 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | Serviço | M | 25 |  |  | 0.037837 | 98.6323 | A
COMP-659424 | Vidro Sala de Reconhecimento | Composições Próprias | Geral | m² | 0.56 |  |  | 0.037194 | 98.6695 | A
COMP-849515 | INFRAESTRUTURA PARA ENTRADA DE FIBRA | Composições Próprias | Serviço | Un | 1 |  |  | 0.035992 | 98.7055 | A
00036081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | SINAPI | Material | UN | 6 |  |  | 0.033947 | 98.7394 | A
S10719 | Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm | ORSE | Serviço | Un | 21 |  |  | 0.033162 | 98.7726 | A
COMP-482516 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *45,5 X *35CM OU EQUIVALENTE, PARA BANHEIRO PNE, INCLUSO SIFÃO , VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM E TORNEIRA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composições Próprias | Geral | un | 1 |  |  | 0.031789 | 98.8044 | A
C0928 | CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO | SEINFRA | Serviço | M3 | 122.37 |  |  | 0.031602 | 98.836 | A
060235 | RELE FOTOELETRICO 1000W-127V | SBC | Serviço | UN | 11 |  |  | 0.031015 | 98.867 | A
063443 | CABO AFUMEX GREEN 1 CONDUTOR 450/750V 4mm2 | SBC | Serviço | M | 143.2 |  |  | 0.030608 | 98.8976 | A
100750 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS). | SINAPI | Serviço | M2 | 66.87 |  |  | 0.030037 | 98.9277 | A
S07695 | Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com barras chata 1 1/4" x 3/16", em módulos 16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez) | ORSE | Serviço | m2 | 42.91 |  |  | 0.030014 | 98.9577 | A
92784 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | Serviço | KG | 54 |  |  | 0.029775 | 98.9874 | A
190008 | PORTA PAPEL HIGIENICO DE EMBUTIR CROMADO CRISMETAL 15X15CM | SBC | Serviço | UN | 9 |  |  | 0.029399 | 99.0168 | A
I203034 | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA DOIS FAROIS LED 2200 LUMENS BATERIA SELADA AUTONOMIA 2 HORAS INTELBRAS | SBC | Material | UN | 3 |  |  | 0.028313 | 99.0452 | A
92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | SINAPI | Serviço | M3 | 45.68 |  |  | 0.028237 | 99.0734 | A
062201 | INTERRUPTOR COMUM 1 SECAO 10A-250V | SBC | Serviço | UN | 29 |  |  | 0.026523 | 99.0999 | A
COMP-488982 | Luminária a LED tipo plafon 30x30cm 36w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso. | Composições Próprias | Geral | Un | 14 |  |  | 0.026516 | 99.1264 | A
93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | SINAPI | Serviço | UN | 5 |  |  | 0.025928 | 99.1524 | A
86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 1 |  |  | 0.025913 | 99.1783 | A
94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | Serviço | UN | 9 |  |  | 0.02571 | 99.204 | A
73881/001 | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 | SINAPI | Serviço | M2 | 86.71 |  |  | 0.025347 | 99.2293 | A
00002678 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | SINAPI | Material | M | 228 |  |  | 0.025243 | 99.2546 | A
S89987S | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 | ORSE | Serviço | un | 11 |  |  | 0.024899 | 99.2795 | A
I1713 | PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS | SEINFRA | Material | M2 | 2.99 |  |  | 0.024735 | 99.3042 | A
110343 | PORTA DE MADEIRA LISA 0,73x2,13m COMPLETA COM FERRAGENS | SBC | Serviço | UN | 1 |  |  | 0.024223 | 99.3284 | A
S13110 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | ORSE | Serviço | un | 3 |  |  | 0.023926 | 99.3524 | A
93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A CURVA C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 10 |  |  | 0.023286 | 99.3756 | A
94710 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | Serviço | UN | 12 |  |  | 0.022969 | 99.3986 | A
061468 | CONEXÃO PARA ELETROCALHA PERFURADA | SBC | Serviço | UN | 15 |  |  | 0.022501 | 99.4211 | A
I07362 | Projeto de CFTV com área acima de 500m². Observação: Área atendida com equipamentos. | ORSE | Serviço | m² | 528.47 |  |  | 0.021197 | 99.4423 | A
I031851 | PLACA DE SINALIZACAO ADESIVO DE SOLO PARA EXTINTORES/HIDRANTES 1,0x1,0m | SBC | Material | UN | 4 |  |  | 0.021136 | 99.4634 | A
92786 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | Serviço | KG | 38 |  |  | 0.020639 | 99.4841 | A
101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | SINAPI | Serviço | UN | 1 |  |  | 0.019998 | 99.5041 | A
00002675 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM | SINAPI | Material | M | 64 |  |  | 0.019798 | 99.5239 | A
S12208 | Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. | ORSE | Serviço | un | 5 |  |  | 0.0197 | 99.5436 | A
00010892 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | SINAPI | Material | UN | 3 |  |  | 0.019605 | 99.5632 | A
I8629 | VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO | SEINFRA | Material | M2 | 4.92 |  |  | 0.01904 | 99.5822 | A
96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SINAPI | Serviço | UN | 7 |  |  | 0.018956 | 99.6012 | A
91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | Serviço | M | 19.4 |  |  | 0.018382 | 99.6196 | A
94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | Serviço | UN | 6 |  |  | 0.017664 | 99.6372 | A
140310 | FERRAGEM PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO PARA ENTRADA 1 FOLHA | SBC | Serviço | UN | 1 |  |  | 0.017223 | 99.6545 | A
C0601 | CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA | SEINFRA | Serviço | UN | 2 |  |  | 0.017074 | 99.6715 | A
CP-8166-83369 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAçÃO | Composições Próprias | Serviço | UN | 1 |  |  | 0.017073 | 99.6886 | A
S05046 | Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 310 litros | ORSE | Serviço | un | 1 |  |  | 0.016124 | 99.7047 | A
00036205 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | SINAPI | Material | UN | 3 |  |  | 0.015919 | 99.7206 | A
S05212 | Fornecimento de tê 90º de pvc, junta elástica, com bolsas, diam. = 100mm | ORSE | Serviço | un | 3 |  |  | 0.015332 | 99.736 | A
92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | KG | 32 |  |  | 0.015279 | 99.7513 | A
94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | Serviço | UN | 7 |  |  | 0.014793 | 99.766 | A
MPAM - 002 | Taxas e Emolumentos | Composições Próprias | Serviço | un | 1 |  |  | 0.013877 | 99.7799 | A
C4919 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | SEINFRA | Serviço | M2 | 2195 |  |  | 0.013267 | 99.7932 | A
00011763 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | SINAPI | Material | UN | 3 |  |  | 0.013246 | 99.8064 | A
95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 6 |  |  | 0.013118 | 99.8196 | A
C1082 | DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A CURVA C | SEINFRA | Serviço | UN | 5 |  |  | 0.012566 | 99.8321 | A
91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | Serviço | M | 9.15 |  |  | 0.01221 | 99.8443 | A
I007497 | CAIXA SIFONADA PVC 100x100x50mm | SBC | Material | UN | 7 |  |  | 0.011895 | 99.8562 | A
054046 | RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm | SBC | Serviço | UN | 4 |  |  | 0.010068 | 99.8663 | A
93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A CURVA C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 4 |  |  | 0.0096826 | 99.876 | A
93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A CURVA C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 19 |  |  | 0.0094846 | 99.8855 | A
91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | Serviço | M | 17 |  |  | 0.0084628 | 99.8939 | A
00020193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | SINAPI | Equipamento | M2XMES | 48 |  |  | 0.0082947 | 99.9022 | A
C1093 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | SEINFRA | Serviço | UN | 12 |  |  | 0.0082815 | 99.9105 | A
S160612 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | IOPES | Serviço | und | 10 |  |  | 0.0078601 | 99.9184 | A
016500 | PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS | SBC | Serviço | M2 | 6 |  |  | 0.0070502 | 99.9254 | A
062702 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 400X100 CHAPA 20 SEM TAMPA | SBC | Serviço | M | 1.5 |  |  | 0.0065507 | 99.932 | A
00011683 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | SINAPI | Material | UN | 7 |  |  | 0.0064232 | 99.9384 | A
053486 | RALO SIFONADO CONICO PVC 100x40mm | SBC | Serviço | UN | 2 |  |  | 0.0048748 | 99.9433 | A
101537 | APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 1 |  |  | 0.0046655 | 99.9479 | A
S12452 | Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A | ORSE | Serviço | un | 1 |  |  | 0.0039196 | 99.9518 | A
91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | Serviço | M | 3.75 |  |  | 0.0038377 | 99.9557 | A
00006138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | SINAPI | Material | UN | 9 |  |  | 0.0038375 | 99.9595 | A
101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | Serviço | M2 | 32.76 |  |  | 0.0036271 | 99.9631 | A
S10783 | Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 50 x 50x 10cm, assentado com argamassa de cimento e areia | ORSE | Serviço | m2 | 0.7 |  |  | 0.0036082 | 99.9668 | A
93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A CURVA C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 1 |  |  | 0.0024207 | 99.9692 | A
86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 1 |  |  | 0.0024193 | 99.9716 | A
S01071 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm | ORSE | Serviço | un | 19 |  |  | 0.0023855 | 99.974 | A
97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | Serviço | M3XKM | 60 |  |  | 0.0022913 | 99.9763 | A
090134 | DIVISORIA ELEMENTOS VAZADOS CONCRETO 20x20x7cm-CIMENTO/AREIA | SBC | Serviço | M2 | 0.75 |  |  | 0.0022649 | 99.9785 | A
S12884 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | ORSE | Serviço | un | 3 |  |  | 0.0022583 | 99.9808 | A
S12888 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | ORSE | Serviço | un | 4 |  |  | 0.0020462 | 99.9828 | A
053059 | JOELHO 90 PVC ESGOTO 100mm | SBC | Serviço | UN | 1 |  |  | 0.0019157 | 99.9848 | A
S01666 | Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm | ORSE | Serviço | un | 5 |  |  | 0.0018792 | 99.9866 | A
84665 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | SINAPI | Serviço | M2 | 4 |  |  | 0.0018506 | 99.9885 | A
91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | Serviço | UN | 6 |  |  | 0.0018495 | 99.9903 | A
S04545 | Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho) | ORSE | Serviço | un | 1 |  |  | 0.0016569 | 99.992 | A
00038091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SINAPI | Material | UN | 16 |  |  | 0.0015253 | 99.9935 | A
055035 | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm | SBC | Serviço | UN | 3 |  |  | 0.0015083 | 99.995 | A
MPAM - INC - 001 | SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR | Composições Próprias | Serviço | UN | 4 |  |  | 0.0012682 | 99.9963 | A
I00288 | Bolsa de ligação para vaso sanitário | ORSE | Material | un | 9 |  |  | 0.0011868 | 99.9975 | A
91896 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | Serviço | UN | 2 |  |  | 0.0010324 | 99.9985 | A
S86916S | Torneira plástica 3/4? para tanque - fornecimento e instalação. af_01/2020 | ORSE | Serviço | un | 1 |  |  | 0.00091925 | 99.9994 | A
S03402 | Interruptor 02 seções simples | ORSE | Serviço | un | 1 |  |  | 0.00039589 | 99.9998 | A
00002557 | CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA | SINAPI | Material | UN | 1 |  |  | 0.00017336 | 100 | C
Subtotal até 100,00%
Outros:
Valor total do Orçamento: